## Sheet1
questionAnswer | questionContent | optionContent | questionExplain | questionType
2 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员只要经过专业培训就可上岗。 |  | 所有开展病原微生物相关实验的实验人员在上岗前都必须经过专业培训，并接受考核，经考核合格后取得相应上岗资质证书方可上岗。故错误。 | 1
1 | 生物安全柜使用前或使用后，应至少让生物安全柜工作5min来完成“净化”过程，亦即应留出将污染空气排出生物安全柜的时间。 |  | 这一做法符合生物安全柜的使用规范。在使用生物安全柜之前或之后，让其继续运行一段时间，可以确保任何残留的污染空气被彻底排出，进而提高实验的安全性和准确性。故正确。 | 1
2 | 穿着化学、生物类实验服或戴实验手套，可以进入非实验区。 |  | 穿着化学、生物类实验服或戴实验手套，不可以出入非实验区(如会议室、办公室、休息室、餐厅、电梯等)。 | 1
1 | 操作者在双臂进出生物安全柜时，应动作缓慢，以维持操作面开口处气流的完整性。 |  | 操作者在双臂进出生物安全柜时，应避免快速移动双臂，因为快速的动作可能会干扰安全柜内部的气流模式，从而影响其保护效果。故正确。 | 1
1 | 开展第三类致病性病原微生物实验和研究，必须在BSL-2/ABSL-2或以上等级实验室进行 |  | BSL-2级别的实验室已经能够提供一定程度的安全保障，对于研究第三类致病性病原微生物来说是足够的。故正确。 | 1
1 | 实验结束后，生物安全柜内使用过的仪器、设备等物品可能被污染，故应消毒后才可从柜内移出。 |  | 实验结束后，生物安全柜内使用过的仪器、设备等物品可能可能会携带实验中使用的生物材料或产生的污染物，这些材料可能对人和环境构成风险，必须对这些使用过的物品进行消毒处理，以消除潜在的生物污染。故正确。 | 1
2 | 生物安全柜使用过程中，为了实验方便，柜内的设备和物品应尽量多放些。 |  | 在生物安全柜的使用过程中，柜内的设备和物品不应尽量多放。这是因为在生物安全柜内放置过多的设备和物品会阻碍空气流通，影响安全柜的正常工作。故错误。 | 1
2 | 在操作病原微生物样本的实验室，可配备超净工作台代替生物安全柜。 |  | 超净工作台的气压是正压（风往外吹），超净工作台只能保护在工作台内操作的试剂等不受污染，并不保护工作人员。因此，不准超净工作台代替生物安全柜进行病原微生物实验。故错误。 | 1
1 | 实验动物从业人员和动物实验人员，如患有乙肝等慢性传染病，不得接触实验动物，从事相关工作。 |  | 患有乙肝等慢性传染病的人员，由于其疾病可能通过接触传播给实验动物，或者通过实验动物的接触传播给其他人员，因此不适合从事与实验动物直接接触的工作。故正确。 | 1
1 | BSL-3/ABSL-3实验室的压力蒸汽灭菌器应配置在实验室内。 |  | ‌BSL-3/ABSL-3实验室的压力蒸汽灭菌器应配置在实验室内。‌这是因为BSL-3实验室处理的材料可能具有感染性，为了减少生物材料外泄的风险，所有可能产生生物危害的设备，包括压力蒸汽灭菌器，应当放置在实验室内部。故正确。 | 1
2 | 动物实验结束后，废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用。 |  | 动物实验结束后，废弃的动物尸体与器官不可作为饲料原料再利用。废弃的动物尸体与器官应进行无害化处理及冷冻保存，然后送具备相关资质的机构处理。故正确。‌ | 1
1 | 运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，必须经省（自治区、直辖市）级以上卫生行政部门批准。 |  | 《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》第四条:运输第三条规定的菌(毒)种或样本(以下统称高致病性病原微生物菌(毒)种或样本)，应当经省级以上卫生行政部门批准。未经批准，不得运输。故正确。 | 1
2 | 所有病原微生物菌（毒）种的保存设备应有防护措施，应至少配有1名实验人员负责管理。 |  | 对所有病原微生物菌（毒）种的保存设备应有防护措施，应至少配有2名实验室工作人员负责管理，并建立使用台账，做到可溯源。故错误。 | 1
1 | 污染的（感染的）锋利物品，如注射针头、解剖刀片和碎玻璃；应当放置到不容易被刺破的带盖的容器中，把它们当作传染性物质处理。 |  | 这一做法是正确的，因为这些物品具有潜在的传染性，如果不妥善处理，可能会对处理它们的人员造成伤害。将它们放置在不容易被刺破的带盖的容器中，可以有效地减少这种风险，确保人员安全。故正确。 | 1
1 | 涉及病原微生物操作时，应制定标准操作指导书（SOP）。 |  | 在涉及病原微生物操作时，确实应该制定标准操作指导书（SOP），以确保实验的安全性和准确性。故正确。 | 1
1 | 实验废弃的生物活性实验材料特别是细胞和微生物（细菌、真菌和病毒等）必须及时灭活和消毒处理。固体培养基等要采用高压灭菌处理，未经有效处理的固体废弃物不能作为日常垃圾处置。 |  | 实验废弃的生物活性实验材料特别是细胞和微生物(细菌、真菌和病毒等)必须及时灭活和消毒处理。具体到操作上，固体培养基等应采用高压灭菌处理，以确保其无菌状态，未经有效处理的固体废弃物不能作为日常垃圾处置，以避免生物污染的扩散。故正确。 | 1
1 | 临床实验室锐器废弃物收集一般不能超过容器的3/4。 |  | 锐器废弃物，如针头、手术刀片等，应当使用专门的利器盒进行收集。当利器盒内的废弃物达到容器的3/4满时，应当进行有效的封口，以确保锐器废弃物在运输过程中的安全。故正确。 | 1
2 | 为了防止污染，有些实验需要戴一次性手套，所以进入实验室就要戴手套，并一直戴着做所有事情。 |  | 为了防止污染，有些实验确实需要戴一次性手套，但这并不意味着进入实验室后应一直戴着手套做事。正确的做法是在进行特定实验操作时戴手套，操作完成后应及时更换新的手套，并在实验结束后彻底清洁双手。故错误。 | 1
2 | 生物安全三级、四级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。 |  | 生物安全三级、四级实验室确实可以从事高致病性病原微生物实验活动，但必须遵守相关法规，获得必要的资格认证，并承担相应的法律责任。 | 1
1 | 在微生物实验中，一定要有“有菌观念”和“无菌操作意识”，操作中一定要按正确的程序严格无菌操作，一方面避免感染，另一方面加强自我防护。 |  | 在微生物实验中，保持“有菌观念”和“无菌操作意识”至关重要。这是因为微生物实验涉及到对微生物的研究，这些微生物可能是活的，具有感染性，因此，实验人员在操作过程中必须严格遵守无菌操作规程，以避免感染和保证实验安全。故正确。 | 1
1 | 生物类实验室废弃物（包括动物残体等）应用专用容器收集，进行高温高压灭菌后处理。生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品应统一收集和处理，不得丢弃在普通垃圾箱内。（正确 ） |  | 生物类实验室废弃物（包括动物残体等）确实应用专用容器收集，并进行高温高压灭菌后处理。生物实验中产生的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品，由于其特殊性质和潜在的危险性，必须统一收集并进行特殊处理，而不是随意丢弃在普通垃圾箱内。这些做法的主要目的是确保实验室废弃物的安全处理，防止其对环境和人类健康造成潜在危害。故正确。 | 1
1 | 消毒是减少除细菌芽孢外的微生物的数量，使其达到无害的程度，不一定杀灭或清除全部的微生物。 |  | 消毒主要是针对病原微生物，通过物理、化学或生物方法杀灭或去除外环境中的病原微生物，使其数量减少到不再能引起人发病的程度。消毒是相对的而不是绝对的，它只要求将有害微生物的数量减少到无害的程度，而并不要求把所有有害微生物全部杀灭。故正确。 | 1
1 | 有害微生物和转基因生物试验操作要在生物安全柜中进行。 |  | ‌有害微生物和转基因生物试验操作要在生物安全柜中进行。这是因为在生物安全柜中，可以通过控制气流和过滤系统来减少有害微生物和转基因生物对实验人员和环境的风险。故正确。 | 1
2 | 当实验室活动涉及传染性或潜在传染性生物因子时，不需要进行危害程度评估。 |  | 实验室活动涉及传染性或潜在传染性生物因子时，必须进行危害程度评估，以确保实验室的安全和人员的健康。危害程度评估是实验室生物安全管理的重要组成部分，旨在评估生物因子的种类、来源、传染性、致病性、传播途径等因素，以确保采取适当的防护措施。故错误。 | 1
1 | 一般实验室的环境设施条件，达不到动物实验室国家标准，不能作为动物实验的场地。 |  | 动物实验室需要满足特定的生物安全要求，包括实验动物的饲养、实验过程的实施以及废弃物的处理等方面，都有严格的规定和标准。一般实验室由于缺乏专门的设施和严格的操作规范，无法满足动物实验的国家标准要求，不能作为动物实验的场地。故正确。 | 1
2 | 在动物实验结束后，可以自行处理实验动物，未处死的动物可以随手丢弃 |  | 在动物实验结束后，不可以自行处理实验动物，未处死的动物不可以随手丢弃。‌所以错误。 | 1
1 | 生物医学实验室内任何死亡动物尸体、组织碎块，要先高温高压灭菌后密封在塑料袋交专门机构进行处理。 |  | 实验动物尸体及其组织碎块在处理前必须经过高温高压灭菌，以杀灭可能存在的病原体，减少生物安全风险。灭菌后，这些物质被密封在塑料袋中，然后交给专门机构进行进一步的处理和处置，以确保不会对环境和人员造成危害。故正确。 | 1
1 | 不同等级的实验动物，必须饲养在相应级别的设施内。 |  | 不同等级的实验动物饲养在相应级别的设施内是为了确保实验的准确性和可靠性。例如，无菌动物需要在完全无菌的环境中饲养，而无特定病原体动物则需要排除特定的病原体。故正确。 | 1
2 | 操作人员在接触过传染性物质和动物之后必须洗手、不用消毒。 |  | 操作人员在接触过传染性物质和动物之后必须洗手和消毒。洗手和消毒是防止交叉感染的重要措施，可以有效降低传染性疾病的传播风险。故错误。‌ | 1
2 | 如果动物实验室配备了各种优良的设施及设备，在规章制度和操作规程等执行方面可以放松一些。 |  | 尽管动物实验室配备了各种优良的设施及设备，但这并不意味着在规章制度和操作规程的执行方面可以放松。相反，这些设施和设备的存在更加突显了严格遵守规章制度和操作规程的重要性。即使拥有先进的设施和设备，也不能在规章制度和操作规程的执行方面有所松懈。故错误。 | 1
1 | 根据实验所涉及的病原微生物危害程度、实验项目、材料是否灭活、标本是否培养等情况，分别在BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4实验室中分级进行实验。 |  | 这一做法是根据实验的安全等级来决定实验进行的实验室级别。不同级别的实验室（BSL-1到BSL-4）对应不同安全等级的生物实验。 | 1
2 | 开展动物实验的实验动物如兔子等可以到农贸市场购买。 |  | 开展动物实验时，实验动物如兔子等必须从有资质的单位购买，而不是从农贸市场购买。这是为了保证实验的准确性和可靠性，同时遵守动物福利和伦理标准。故错误。 | 1
2 | 实验大鼠易感染的流行性出血热病毒不会造成实验人员感染。 |  | 当实验人员处理感染病毒的实验大鼠时，存在感染风险。实验室中处理实验大鼠时，必须采取严格的生物安全措施，以防止病毒传播给实验人员。故错误。 | 1
2 | 在生物类实验室，可以带手套开房门、柜子门和冰箱门等。 |  | 在生物类实验室不可以带手套开房门、柜子门和冰箱门等。这是因为带手套操作门把手可能会污染手套，增加交叉感染的风险。 | 1
2 | 实验中用到的溴化乙锭（EB）、秋水仙素等致癌物质，实验后可以直接向下水管道或垃圾箱倾倒。 |  | ‌实验中用到的溴化乙锭(EB)、秋水仙素等致癌物质，实验后不可以直接向下水管道或垃圾箱倾倒。实验中使用的溴化乙锭(EB)和秋水仙素等致癌物质，由于其毒性和对环境的潜在危害，实验后不应直接向下水管道或垃圾箱倾倒。故错误。 | 1
2 | 对于致癌物、诱变剂及致畸物按要求小心存放即可，无需配备警戒标识。 |  | 于致癌物、诱变剂及致畸物，不仅需要小心存放，还需要配备警戒标识。故错误。 | 1
1 | 在生物实验室中必须配备有效的消毒剂、眼部清洗剂或生理盐水，且易于取用。可配备应急药品。 |  | 通过提供有效的消毒剂，可以及时对可能被污染的物品进行消毒处理，减少交叉感染的风险。眼部清洗剂或生理盐水的配备，可以在实验过程中意外溅入眼睛时立即进行冲洗，减少对眼睛的伤害。可配备的应急药品可以在紧急情况下提供必要的医疗救助，减轻伤害程度。故正确。 | 1
1 | 严禁食用、买卖实验动物，或者挪作他用。 |  | 严禁食用、买卖实验动物，或者挪作他用。‌这一规定旨在保护实验动物的福利，确保它们不被用于非实验目的。故正确。 | 1
1 | 生物废弃物应置于专用的、有标记的容器内。 |  | 生物类实验室废弃物必须妥善处理后，丢入专用垃圾箱，以免造成污染。 无论是否涉及病原微生物的实验动物尸体，都要进行无害化处理及冷冻保存，然后送具备相关资质的单位处置。 | 1
1 | 涉及生物安全性的动物实验，都必须在相应级别的生物安全实验室内进行。 |  | 涉及生物安全性的动物实验必须在相应级别的生物安全实验室内进行，这是确保实验安全、防止病原体传播的重要措施。故正确。 | 1
2 | 生物类实验室废弃物（包括动物残体等）可以丢弃在普通垃圾箱内。 |  | 生物类实验室废弃物（包括动物残体等）不可以丢弃在普通垃圾箱内。生物类实验室废弃物，特别是涉及病原微生物的实验动物尸体，必须进行无害化处理及冷冻保存，然后送往具备相关资质的机构进行处理。 | 1
1 | 实验动物是进行生命科学研究基本的材料和对象，它的质量关系到研究结果和成功率。因此，实验动物应该来源于具备资质的单位。 |  | 实验动物确实是进行生命科学研究基本的材料和对象，它的质量直接关系到研究结果和成功率，实验动物应该来源于具有实验动物生产许可证的单位。故正确。 | 1
1 | 实验室实行生物安全等级认证制度，共分四级：BSL-1 、BSL-2 、BSL-3 、BSL-4 （其中动物为ABSL）， 且需经政府部门审批，获取相关资质。 |  | 实验室实行生物安全等级认证制度，共分为四级：BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4，其中，BSL-4生物安全防护要求最高。还有针对动物实验的ABSL分级，包括ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4。生物安全等级的认证需要经过政府部门的审批，获取相关资质，确保实验室符合相应的安全标准和要求。故正确。 | 1
2 | 一般的实验室只要干净、卫生情况良好，就可以饲养动物或进行动物实验。 |  | 普通实验室不能饲养动物或进行动物实验。而普通实验室由于缺乏必要的资质和条件，不得从事实验动物的饲养活动，也不适合做动物实验。涉及生物安全性的动物实验，必须在BSL-1以上生物安全实验室中进行，以确保实验的安全性和有效性。故错误。 | 1
1 | 感染性废弃物的处置即减少或限制其潜在致病性的过程，焚烧不尽可能造成感染，因此不推荐使用。 |  | 感染性废弃物的处置主要是为了减少或限制其潜在致病性，而焚烧确实可能造成感染，因此不推荐使用。更安全的处理方法如灭菌和适当的物理、化学处理方法被更为推崇，以确保废弃物的安全处理，减少对环境和人体的危害。故正确。 | 1
1 | 无论是否涉及病原微生物的实验动物尸体，都要进行无害化处理及冷冻保存，然后送具备相关资质的机构处理。 |  | 论是否涉及病原微生物的实验动物尸体，都要进行无害化处理及冷冻保存，然后送具备相关资质的机构处理。这一做法的目的是确保实验动物尸体的安全处理，避免对环境和人体健康造成潜在危害。故正确。 | 1
1 | 废弃的利器(包括针头、小刀、金属和玻璃等)应直接弃置于耐扎容器内。 |  | 利器由于其尖锐和锋利的特性，如果处理不当，很容易在处理或丢弃过程中刺伤操作人员，带来不必要的健康风险。因此，将废弃的利器直接放入耐扎容器内，可以有效地避免利器对人员造成伤害。故正确。 | 1
1 | 每次微生物实验结束后，必须清洁消毒实验桌面，并需彻底洗手等。 |  | 微生物实验过程中，桌面可能会沾染各种微生物，每次实验结束后，必须对桌面进行清洁消毒，确保实验环境的无菌状态。彻底洗手的重要性在于防止手部携带的微生物污染实验环境和实验器材。每次实验结束后，必须彻底洗手，以清除手部可能携带的微生物。故正确。 | 1
1 | 在微生物实验中，一些污染或盛有有害细菌和病毒的器皿，一定要消毒和高压灭菌处理后方可再利用。 |  | 对微生物实验中使用的器皿进行消毒和高压灭菌处理是必要的步骤，以确保实验的安全进行和防止交叉污染‌。故正确。 | 1
2 | 生物实验需使用一次性手套，手套用完后捆好再弃于普通的垃圾箱内。 |  | 生物实验需使用一次性手套，手套用完后捆好再弃于普通的垃圾箱内是错误的。 实验带上一次性手套后，手套用完后应捆好再弃于专用废物缸，而不是普通的垃圾箱内。故错误。 | 1
A | 在我国《病原微生物实验室安全管理条例》中，将病原微生物分为4类，其分类依据是： | [{"optionContent":"病原微生物的传染性及其危害程度"},{"optionContent":"病原微生物的生物学特性"},{"optionContent":"病原微生物的遗传特性"},{"optionContent":"病原微生物的生化反应特性"}] | 按照《病原微生物实验室安全管理条例》规定，根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为4类。所以选项A正确，选项BCD错误故选A。 | 2
A | 生物安全柜在使用前需要检查正常指标，不包括： | [{"optionContent":"噪声"},{"optionContent":"气流量"},{"optionContent":"负压在正常范围"},{"optionContent":"风速"}] | 生物安全柜在使用前需要检查的正常指标包括气流量、风速、负压在正常范围、紫外灯等。‌ 这些指标的检测是为了确保生物安全柜的正常运行和有效性，从而保护操作人员和环境的安全。生物安全柜在使用前需要检查正常指标，不包括噪声。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
A | 根据卫生部规定，人间传染的病原微生物按危害程度可分为四类，其中哪类危害程度最高？ | [{"optionContent":"第一类"},{"optionContent":"第二类"},{"optionContent":"第三类"},{"optionContent":"第四类"}] | 根据卫生部规定，人间传染的病原微生物按危害程度可分为四类，其中第一类危害程度最高。第一类病原微生物是指能够引起人类非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。这类病原微生物具有极高的传染性和致病性，对人类健康构成严重威胁。如果感染这类病原微生物，可能会导致严重的疾病甚至死亡。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
D | 下列不属于实验室一级防护屏障的是： | [{"optionContent":"生物安全柜"},{"optionContent":"防护服"},{"optionContent":"口罩"},{"optionContent":"高压灭菌器"}] | 一级防护屏障是指为了消除或减小实验室操作人员暴露于感染性材料中，在人员与感染性材料之间设置的一个物理隔离屏障。一级防护屏障主要包括生物安全柜及类似的设备、个体防护装备、密闭容器等。生物安全柜、防护服、口罩属于一级防护屏障，所以选项ABC错误。高压灭菌器属于二级防护屏障，不属于一级防护屏障，所以选项D正确，故选D。 | 2
A | 哪一项法律的出台切实把实验室管理纳入法制化轨道： | [{"optionContent":"病原微生物实验室生物安全管理条例"},{"optionContent":"实验室生物安全通用要求"},{"optionContent":"生物安全实验室建设技术规范"},{"optionContent":"微生物和生物医学实验室生物安全通用准则"}] | 将实验室管理纳入法治化轨道的法律是《病原微生物实验室生物安全管理条例》‌。该条例由国务院在2004年11月12日颁布并实施，旨在加强病原微生物实验室的生物安全管理，保护实验室工作人员和公众的健康。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
A | 根据农业部规定，动物病原微生物按危害程度可分为四类，其中哪类危害程度最高？ | [{"optionContent":"第一类"},{"optionContent":"第二类"},{"optionContent":"第三类"},{"optionContent":"第四类\t"}] | 根据农业部规定，动物病原微生物按危害程度可分为四类，其中第一类危害程度最高。第一类病原微生物是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。这类病原微生物具有极高的传染性和致病性，对人类和动物的健康构成严重威胁。所以选项A正确，选项BCD错误，故选C。 | 2
B | 下列哪项措施不是减少气溶胶产生有效方法？ | [{"optionContent":"规范操作"},{"optionContent":"戴面罩"},{"optionContent":"加强人员培训"},{"optionContent":"改进操作技术"}] | 选项A规范操作，是减少气溶胶产生的关键，尤其在医疗、实验室等场合。通过遵守操作规程，可显著降低气溶胶生成。选项B戴眼罩，主要防护飞溅物，对气溶胶颗粒防护有限，且不能阻止其产生。选项C加强人员培训，提高相关人员对气溶胶的认识，掌握正确操作和防护措施，从源头减少其产生。选项D改进操作技术，采用更先进技术和方法，可降低操作过程中的气溶胶生成。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
B | 接收感染性物质标本应由（ ）人进行： | [{"optionContent":"1"},{"optionContent":"2"},{"optionContent":"3"},{"optionContent":"4"}] | 为了确保实验室工作人员和公共健康安全，接收感染性物质标本应由2人进行，第一个人主要职责是接收标本并完成初步处理、记录等手续，第二个人主要负责严格按照相关操作标准将标本传递到试验或分析区域。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
B | 运输高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本，应当经过： | [{"optionContent":"国务院卫生主管部门或者兽医主管部门批准"},{"optionContent":"省级以上人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准"},{"optionContent":"直辖市人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门进行初审后，分别报国务院"},{"optionContent":"县级以上人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准"}] | 运输高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本需要经过特定的审批程序，以确保安全。根据相关规定，这类运输必须经过省级以上人民政府卫生主管部门或兽医主管部门的批准。这是为了确保高致病性病原微生物的安全运输，防止其被不当使用或传播。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 实验动物的生物安全性，指的是涉及动物的哪种实验? | [{"optionContent":"化学实验"},{"optionContent":"同位素实验"},{"optionContent":"药物实验"},{"optionContent":"病原微生物实验"}] | 实验动物的生物安全性指的是涉及动物的病原微生物实验。实验动物的生物安全性强调在处理实验动物及其废弃物时采取严格的生物安全措施，确保实验过程中不会对实验人员和环境造成危害。所以选项D正确，选项ABC错误，故选D。 | 2
C | 使用炭疽芽孢杆菌、鼠疫杆菌进行大量活菌实验操作应该在哪个级别实验室中。 | [{"optionContent":"BSL-1"},{"optionContent":"BSL-2"},{"optionContent":"BSL-3"},{"optionContent":"BSL-4"}] | 炭疽芽孢杆菌、鼠疫杆菌属于第二类病原微生物。使用炭疽芽孢杆菌、鼠疫杆菌进行大量活菌实验操作应该在BSL-3级别实验室进行。所以选项ABD错误，C正确，故选C。 | 2
B | 干热灭菌是利用热的作用来杀菌，通常在以下哪种设备中进行？ | [{"optionContent":"微波炉"},{"optionContent":"烘箱"},{"optionContent":"高压蒸汽灭菌器"},{"optionContent":"电阻炉"}] | 干热灭菌是一种利用热的作用来杀菌的方法，而烘箱是进行干热灭菌的常用设备。需要注意的是，虽然微波炉、高压蒸汽灭菌器和电阻炉在某些情况下也可以用于加热或灭菌，但它们并不是干热灭菌的典型或主要设备。干热灭菌主要依赖于能够提供均匀高温环境的设备，如烘箱，以确保彻底杀死微生物。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
B | 以下关于BSL-2实验室的注意事项中，错误的是： | [{"optionContent":"工作人员在试验时应穿工作服，戴防护眼镜"},{"optionContent":"工作人员手上只有在皮肤破损或皮疹时，才应戴手套"},{"optionContent":"必须具备喷淋装置、洗眼器等应急防护设施"},{"optionContent":"必须使用生物安全柜等专用安全设备"}] | 选项A工作人员在试验时应穿工作服，戴防护眼镜。选项A说法正确。在BSL-2实验室必须戴手套。选项B工作人员手上只有在皮肤破损或皮疹时，才应戴手套，选项B说法错误。选项C必须具备喷淋装置、洗眼器等应急防护设施，选项C说法正确。选项D必须使用生物安全柜等专用安全设备，选项D说法正确。所以选项ACD错误，选项B正确，故选B。 | 2
B | 用作实验室消毒灭菌的紫外灯，应（ ），注意紫外线的防护。 | [{"optionContent":"保持常开状态"},{"optionContent":"需要时避人使用"},{"optionContent":"不再使用"},{"optionContent":"现场有人时使用"}] | 用作实验室消毒灭菌的紫外灯，应在室内无人的情况下使用，并注意紫外线的防护，以确保安全。选项A.保持常开状态：紫外线照射15-60分钟都足以起到杀菌效果，没有必要保持常开状态。选项B.需要时避人使用：以避免紫外线对人体的伤害。选项C.不再使用：应正确使用，并注意紫外线的防护。选项D.现场有人时使用。应在现场无人时使用，并注意紫外线的防护。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 下列哪项不是实验室生物安全防护的主要目的？ | [{"optionContent":"保证得到理想的实验结果"},{"optionContent":"确保周围环境不受其污染"},{"optionContent":"保护试验者不受实验对象侵染"},{"optionContent":"确保实验室其他工作人员不受实验对象侵染"}] | 实验室安全防护的目的是确保周围环境不受其污染，保护实验者和实验室其他工作人员不受实验对象的侵染。保证得到理想的实验效果，不是实验室生物安全防护的目的。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 实验解剖用过的污染动物尸体应： | [{"optionContent":"放入塑料袋中，直接作为生活垃圾处理"},{"optionContent":"放入塑料袋中，随意丢弃"},{"optionContent":"先在实验室内灭菌后放入塑料袋中，再交由学校动物中心统一处理"},{"optionContent":"自行处理以后销毁"}] | 实验解剖用过的污染动物尸体应先在实验室灭菌后放入塑料袋中，再交由学校动物中心统一处理。‌所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
C | 目前实验动物中，比较严重的人畜共患病是什么？ | [{"optionContent":"兔瘟病"},{"optionContent":"犬瘟热"},{"optionContent":"出血热病"},{"optionContent":"猴B病毒病"}] | 目前实验动物中比较严重的人畜共患病是出血热病。流行性出血热病毒主要通过带病毒的鼠类传播，实验大鼠和野鼠是主要传染源。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
D | 当移液过程中有感染性物质从移液管中滴出，为防止扩散应： | [{"optionContent":"立即用布或纸处理"},{"optionContent":"立即采用高压消毒"},{"optionContent":"立即用浸过消毒剂的布或纸处理"},{"optionContent":"立即用浸过消毒剂的布或纸处理，然后将被污染的物品进行高压消毒"}] | 当移液过程中有感染性物质从移液管中滴出，为防止扩散应立即用浸过消毒剂的布或纸处理，然后将被污染的物品进行高压消毒。当感染性物质溅出时，首要任务是迅速采取措施减少感染风险。使用浸过消毒剂的布或纸进行处理，可以立即中和部分感染性物质，减少其活性，从而降低扩散的可能性。随后，通过高压消毒处理被污染的物品，能够确保彻底消灭残留的感染性物质，进一步保障实验室环境和人员安全。所以选项ABC错误，选项D正确，故选D。 | 2
A | 学校哪个部门是供应合格实验动物或提供合格动物实验场所的部门： | [{"optionContent":"实验动物中心"},{"optionContent":"物资供应中心"},{"optionContent":"后勤部门"},{"optionContent":"设备供应部门"}] | 实验动物中心是学校贯彻落实国家与省有关实验动物管理法规条例精神的基层单位。实验动物中心是学校供应合格实验动物或提供合格动物实验场所。 | 2
D | 使用高压蒸汽灭菌可将细菌芽孢灭活的条件是： | [{"optionContent":"100℃、灭菌5～10分钟"},{"optionContent":"100℃、灭菌15～30分钟"},{"optionContent":"121。3℃、灭菌5～10分钟"},{"optionContent":"121。3℃、灭菌15～30分钟"}] | 高压蒸汽灭菌是一种有效的物理灭菌方法，通过在密闭的加压灭菌锅内加热，使锅内的水沸腾产生蒸汽。在实际应用中，蒸气压力达到205。8kPa时，器内温度可达121。3℃以上，并维持15~30分钟，可以杀灭包括芽孢在内的所有微生物。 | 2
A | 干热灭菌使用温度和时间通常为： | [{"optionContent":"160-400℃，1-5h"},{"optionContent":"100-150℃，1-5h"},{"optionContent":"160-400℃，10-15min"},{"optionContent":"160-400℃，15-30min"}] | 干热灭菌法是在干燥环境下使用高温来杀死细菌和细菌芽孢的技术。干热灭菌的温度和时间要求较高，通常需要在160℃以上的温度下持续1-5小时，以确保灭菌效果。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
D | 在生物样品移液时，下列哪种操作是正确的？ | [{"optionContent":"可以将任何传染性物质的液体吹入空气"},{"optionContent":"一根移液管未经清洗，可吸取多种溶液"},{"optionContent":"可以用移液管反复吸入和抽出传染性物质"},{"optionContent":"无洗耳球时，不可用口吹吸移液管"}] | 选项D无洗耳球时，不可用口吹吸移液管。选项操作正确。选项ABC操作不正确。所以选项D为正确答案，选项ABC为错误答案，故选D。 | 2
C | 实验室生物安全性问题不仅涉及到动物间疾病的传播，最主要还关系到： | [{"optionContent":"实验成败"},{"optionContent":"实验室污染"},{"optionContent":"人民身体健康"},{"optionContent":"动物死亡"}] | 实验室生物安全性问题最主要还关系到人民身体健康。‌ 实验室生物安全性问题不仅涉及到动物间疾病的传播，还涉及到实验人员的健康和安全。所以选项ABD错误，选项C正确，故选C。 | 2
A | 下列关于处置实验服的方法错误的是： | [{"optionContent":"实验服可穿着外出"},{"optionContent":"用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃"},{"optionContent":"离开实验室时，实验服必须脱下并留在实验室内"},{"optionContent":"实验服不能携带回家"}] | 选项A，实验服可穿着外出是错误的，穿着实验服不得进入非实验区。所以选项A为正确答案。选项BCD处置实验服的方法正确，为错误答案，故选A。 | 2
A | 正常屏障系统动物实验室内的气压，相对室外是什么压力？ | [{"optionContent":"正压"},{"optionContent":"负压"},{"optionContent":"等压"},{"optionContent":"随意"}] | 正常屏障系统动物实验室内的气压相对室外是正压。正常屏障系统动物实验室内的气压设计为正压，这是为了防止外部污染物进入实验室内部。实验室内的空气经过三级过滤净化后，保持正压状态，可以有效阻止外界空气中的微生物和颗粒物进入实验室，确保实验动物的健康和实验结果的准确性。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
D | 对病原微生物的评估内容包括： | [{"optionContent":"致病性"},{"optionContent":"感染途径"},{"optionContent":"自然宿主和易感人群"},{"optionContent":"以上都是"}] | 对病原微生物的评估内容包括致病性、感染途径、自然宿主和易感人群，所以选项D正确，故选D。 | 2
C | 在微生物实验中，一些不要的菌种等可： | [{"optionContent":"直接向下水管道倾倒"},{"optionContent":"不需要经消毒和高压灭菌处理后，直接弃掉"},{"optionContent":"经消毒和高压灭菌处理后，再弃掉"},{"optionContent":"直接向普通垃圾箱倾倒"}] | 在微生物实验中，一些不要的菌种等，可经经消毒和高压灭菌处理后，再弃掉。不能直接向下水道倾倒，不能不经过消毒和高压灭菌处理后，直接弃掉，不能直接向垃圾箱倾倒。所以选项ABD正确，选项C正确，故选C。 | 2
C | 除清洁级动物应排除的病原体外，不携带干扰实验和危害动物的病原体的动物是哪种动物？ | [{"optionContent":"普通级动物"},{"optionContent":"清洁级动物"},{"optionContent":"无特定病原体动物"},{"optionContent":"无菌动物"}] | 普通级动物是不携带所规定的人兽共患病病原和动物烈性传染病病原的动物。清洁级动物是除普通级动物应排除的病原外，不携带对动物危害大和对科学研究影响大的病原的动物。无特定病原体动物是除清洁级动物应排除的病原外，不携带主要潜在感染（或条件）致病和对科学实验干扰大的病原的动物。无菌动物是指身体上不可检出一切生命体的动物。选项ABD错误，选项C正确，故选C。 | 2
D | 动物实验时，对实验动物的基本要求是： | [{"optionContent":"个体间均一性"},{"optionContent":"容易获得"},{"optionContent":"遗传背景明确"},{"optionContent":"以上均是"}] | 动物实验时，对实验动物的基本要求是：①个体间的均一性:确保实验动物在生理、生化等方面具有相似性，以便减少实验结果的变异，提高实验的准确性和可靠性。②容易获得:实验动物应易于获取，以保证实验的顺利进行和实验周期的控制。③遗传的稳定性:实验动物的遗传背景应稳定，以确保实验结果的可重复性和科学性。这些要求旨在确保实验动物在实验条件下的可控性、一致性和可重复性，从而为科学研究提供可靠的实验数据。所以选项D为正确答案，故选D。 | 2
B | 生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品，应： | [{"optionContent":"丢弃在普通垃圾箱内"},{"optionContent":"统一收集和处理"},{"optionContent":"随意放在实验室"},{"optionContent":"消毒处理后丢弃在普通垃圾箱"}] | 生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品，应统一收集和处理，不能丢弃在普通垃圾箱内，不能随意放在实验室，不能消毒处理后丢弃在普通垃圾箱。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 用于科学研究的实验动物必须来源于具备哪种证明的实验动物繁育生产场所： | [{"optionContent":"实验动物生产许可证"},{"optionContent":"实验动物使用许可证"},{"optionContent":"实验动物环境设施合格证"},{"optionContent":"动物实验使用许可证"}] | 我国实行实验动物许可制度，实验动物许可证包括实验动物生产许可证和实验动物使用许可证。实验动物使用许可证适用于用实验动物及相关产品进行科学研究和实验的组织和个人。使用的实验动物及相关产品必须来自有实验动物生产许可证的单位。用于科学研究的实验动物必须来源于具备实验动物生产许可证的实验动物繁育生产场所。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 有关实验动物福利的描述，错误的是： | [{"optionContent":"实验动物福利是指善待动物"},{"optionContent":"环境福利即享有生活舒适的权力"},{"optionContent":"越高越好"},{"optionContent":"生理福利即享有不受饥渴的权力"}] | 动物福利，是指人类应该合理、人道地利用动物、善待实验动物。世界公认，“动物福利”包括5大自由：不受饥渴，生活舒适，不受痛苦、伤害和疾病，生活无恐惧和悲伤感，表达天性。所以选项ABD说法正确，为错误答案。选项C越高越好，实验动物福利不是越高越好，选项C说法错误，为正确答案故选C。 | 2
B | 干热灭菌效果监测应采用（ ）作生物指示物。 | [{"optionContent":"嗜热脂肪杆菌芽胞"},{"optionContent":"枯草杆菌黑色变种芽胞"},{"optionContent":"短小芽胞杆菌"},{"optionContent":"粪链球菌"}] | 干热灭菌效果监测应采用枯草杆菌黑色变种芽胞作生物指示物。这一选择基于其在干热灭菌过程中的稳定性和可靠性，能够有效地评估灭菌效果，确保灭菌过程的彻底性和安全性。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 根据对微生物和寄生虫的控制程度，我国实验动物的分级为： | [{"optionContent":"普通级动物、悉生动物、无菌动物"},{"optionContent":"普通级动物、悉生动物、清洁级动物、无菌动物"},{"optionContent":"普通级动物、无特定病原体动物、无菌动物"},{"optionContent":"普通级动物、清洁级动物、无特定病原体动物、无菌动物"}] | 根据对微生物和寄生虫的控制程度，我国实验动物的分级为普通级动物、清洁级动物、无特定病原体动物、无菌动物。所以选项D正确，选项ABC错误，故选D。 | 2
C | SARS病毒的分离和培养应在什么等级的实验室中进行： | [{"optionContent":"BSL-1实验室"},{"optionContent":"BSL-2实验室"},{"optionContent":"BSL-3实验室"},{"optionContent":"BSL-4实验室"}] | SARS病毒是一种高度传染性的病原体，分离和培养要在具备相应防护措施的实验室中进行。根据国家卫生健康委员会发布的《关于新型冠状病毒感染肺炎诊断标准与治疗方案（试行第五版）》中规定，对于新型冠状病毒等高致命性、易传播人畜共患及有潜在威胁其他公共卫生事件安全等级评估要求较高且存在风险扩散的致留样品或活菌种分离鉴定工作，应当采用BSL-3实验室条件进行操作。因此，SARS病毒的分离和培养应在BSL-3实验室中进行。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
A | 感染性生物材料如微生物的培养基、标本等应： | [{"optionContent":"压力蒸汽灭菌后，按感染性废弃物收集处理"},{"optionContent":"过氧乙酸消毒后 ，按普通医疗废物收集处理"},{"optionContent":"不必消毒，直接按感染性废弃物收集处理"},{"optionContent":"焚烧处理后，按普通垃圾处理"}] | 对于感染性生物材料的处理，特别是在实验室环境中，必须采取严格的生物安全措施。这包括在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，以消除或显著减少其感染性。随后，这些处理过的材料应按照感染性废物的标准进行收集和处理。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
D | 对动物实验室的器材进行消毒灭菌效果最好的设备是： | [{"optionContent":"热水器"},{"optionContent":"紫外线灯"},{"optionContent":"臭氧发生器"},{"optionContent":"高压灭菌器"}] | 热水器达不到灭菌需要的温度和压力，紫外线灯和臭氧发生器，一般用来对空气和物体表面进行消毒。对动物实验室的器材进行消毒灭菌效果最好的设备是高压灭菌器。这种设备能够有效地杀灭各种微生物，包括细菌、病毒和芽孢等，确保实验室器材的清洁和安全。所以选项ABC错误，选项D正确，故选D。 | 2
D | 一级生物安全防护实验室需要的安全设备和个体防护不包括： | [{"optionContent":"实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗"},{"optionContent":"工作人员在实验时应穿工作服 ，戴防护眼镜"},{"optionContent":"工作人员手上有皮肤破损或皮疹时应戴手套"},{"optionContent":"生物安全柜等专用设备"}] | 一级生物安全防护实验室需要的安全设备包括洗手池、工作服和防护眼镜、手套。一级生物安全防护实验室需要的个体防护措施包括：实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗；工作人员在实验时应穿工作服和戴防护眼镜；如果工作人员手上有皮肤破损或皮疹，应戴手套等。一级生物安全防护实验室需要生物安全柜等专用设备。所以选项ABC错误，选项D正确，故选D。 | 2
C | 艾滋病病毒（第2类病原微生物）的培养（血清学实验除外）应在几级生物安全防护实验室中进行？ | [{"optionContent":"一级生物安全防护实验室"},{"optionContent":"二级生物安防护实验室"},{"optionContent":"三级生物安全防护实验室"},{"optionContent":"四级生物安全防护实验室"}] | 艾滋病病毒（第2类病原微生物）的培养（血清学实验除外）应在三级生物安全防护实验室中进行。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
A | 下列哪个环节不会带来相关人员感染的危险： | [{"optionContent":"生物安全柜内正常操作"},{"optionContent":"标本在设施内的传递"},{"optionContent":"标本接收"},{"optionContent":"打开包装"}] | 生物安全柜的设计和使用旨在确保操作过程中产生的任何生物危害物质不会外泄，从而保护实验室工作人员和环境免受感染。在生物安全柜内进行的正常操作，如实验操作等，由于柜体的隔离作用和规范的操作流程，一般不会给人员带来感染的危险。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 发生人畜共患病时，须立即向学校有关机构报告，同时还必须立即向当地（ ）报告。 | [{"optionContent":"卫健委"},{"optionContent":"农业农村厅"},{"optionContent":"疾病控制中心"},{"optionContent":"医院"}] | 发生人畜共患病时，须立即向学校有关机构报告，同时还必须立即向当地疾病控制中心报告。在人畜共患病发生的情况下，及时向学校有关机构报告是非常重要的，因为这有助于学校采取相应的预防和控制措施。同时，向当地疾病控制中心报告同样关键，因为疾病控制中心负责公共卫生和疾病预防控制，能够迅速响应并采取必要的措施来控制疾病的传播。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
D | 生物安全实验室中个体防护用品不包括： | [{"optionContent":"口罩、帽子、一次性手套"},{"optionContent":"防护镜"},{"optionContent":"防护服"},{"optionContent":"纸巾"}] | 在生物安全实验室中，个人防护用品的选择和使用是非常重要的，旨在保护实验室工作人员免受潜在生物危害的影响。这些防护用品通常包括口罩、帽子、一次性手套、防护服等，这些装备能够有效地减少实验室工作人员与生物危害物质的直接接触，从而降低感染风险。在生物安全实验室中，纸巾并不被视为必要的个体防护用品。这是因为纸巾不具备防护生物危害物质的功能，无法提供必要的保护，因此，在生物安全实验室中，纸巾不被推荐作为个体防护用品。所以选项ABC错误，选项D正确，故选D。 | 2
B | 生物安全柜内少量洒溢，没有造成严重后果属于： | [{"optionContent":"严重差错"},{"optionContent":"一般差错"},{"optionContent":"一般实验室感染事故"},{"optionContent":"严重实验室感染事件"}] | 生物安全柜内少量洒溢，没有造成严重后果属于一般差错。当发生少量溢洒时，应用吸收纸巾立即处理，并立即用浸满消毒液的毛巾或纱布对生物安全柜及其内部的所有物品进行擦洗。工作面消毒后应更换手套，不论是摘下手套还是更换手套都要洗手。所以选项ACD错误，选项B正确，故选B。 | 2
B | 使用生物安全柜时，下列哪种操作是错误的： | [{"optionContent":"在开始工作前和工作结束后都应当让生物安全柜的风扇运行5分钟，移液管或其他物质不能堵住工作区前面的空气格栅"},{"optionContent":"物品放入柜内工作区之前不需表面净化，使用过程中可以打开玻璃面板"},{"optionContent":"实验操作应在工作台的中后部完成"},{"optionContent":"操作者应当尽量减少胳膊的伸进和移出"}] | 物品品放入柜内工作区之前不需表面净化是错误的，在使用生物安全柜之前，应该对工作区表面进行彻底的清洁和消毒，以确保操作的无菌环境。使用过程中打开玻璃面板是错误的：打开玻璃面板会破坏生物安全柜的负压环境，导致外部空气进入工作区，增加了污染的风险。所以选项B操作错误，为正确答案。选项ACD操作正确，为错误答案，故选B。 | 2
A | 如果在微生物实验中出现意外事故（如菌种管打破等），应立即用什么来清洁桌面、洗手等，及时杀灭细菌和病毒，避免污染面扩大？ | [{"optionContent":"用消毒剂（84消毒剂）"},{"optionContent":"用普通自来水"},{"optionContent":"用纯净水"},{"optionContent":"乙醇"}] | 在微生物实验中，如果出现意外事故，如菌种管打破等，及时采取适当的清洁措施是非常重要的。这种情况下，使用84消毒剂进行清洁和消毒是最佳选择。84消毒剂能够有效地杀灭细菌和病毒，防止污染面扩大，从而保护实验环境和实验人员的安全。因此，正确的做法是立即使用84消毒剂清洁桌面、洗手等，以确保实验环境的卫生和安全。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
B | 涉及病原微生物的实验材料在匀浆或搅拌后，容器应在什么设施内开启 | [{"optionContent":"实验台上"},{"optionContent":"生物安全柜内"},{"optionContent":"无菌室内"},{"optionContent":"超净工作台"}] | 生物安全柜主要用于抗菌性实验中的无菌操作，能够保护工作人员、样品和环境免受生物感染及危害。涉及病原微生物的实验材料在匀浆或搅拌后，容器应在生物安全柜内开启。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 湿热灭菌是利用热的作用来杀菌，通常在什么设备中进行： | [{"optionContent":"高压蒸汽灭菌器"},{"optionContent":"烘箱"},{"optionContent":"高温水浴锅"},{"optionContent":"微波炉"}] | 高压蒸汽灭菌器利用蒸汽来灭菌，由于蒸汽潜热大，穿透力强，容易使蛋白质变性或凝固，所以湿热灭菌是利用热的作用来杀菌，常在高压蒸汽灭菌器设备中进行 。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 关于使用生物实验材料注意事项说法错误的是： | [{"optionContent":"微生物、动物组织、细胞培养液、体液等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心"},{"optionContent":"被微生物等污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应先浸泡在适当的消毒液中"},{"optionContent":"在缺乏高压灭菌设备时，可煮沸消毒被污染的物品"},{"optionContent":"做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手"}] | 在缺乏高压灭菌设备时，煮沸消毒被污染的物品是错误的做法。煮沸消毒的温度只有100摄氏度，无法彻底杀灭有害微生物，必须采用高压灭菌设备进行消毒。关于使用生物实验材料注意事项说法错误的是C。选项ABD说法正确，为错误答案，选项C为正确答案，故选C。 | 2
B | 关于高致病性病原微生物的采购与保管，不合规的是： | [{"optionContent":"采购高致病性病原微生物应从有资质的单位购买"},{"optionContent":"涉及高致病性病原微生物的实验活动应在BSL-2实验室中进行"},{"optionContent":"保存高致病性病原微生物应使用双人双锁管理"},{"optionContent":"销毁高致病病原微生物应在相应级别的生物安全实验室内进行"}] | 选项A采购高致病性病原微生物应从有资质的单位购买，供应菌（毒）种的单位应具有相应的合格证书，选项A合规。选项B涉及高致病性病原微生物的实验活动应在BSL-2实验室中进行。选项B不合规，开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入第一类、第二类）相关实验和研究时，必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行。选项C保存高致病性病原微生物应使用双人双锁管理，选项C合规。选项D销毁高致病病原微生物应在相应级别的生物安全实验室内进行，选项C合规。销毁工作应当在与拟销毁菌（毒）种相适应的生物安全实验室内进行。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 根据所操作的生物因子的危害程度和采取的防护措施，将生物安全的防护水平分为四级，哪一级的防护水平最低。 | [{"optionContent":"I级"},{"optionContent":"II 级"},{"optionContent":"III 级"},{"optionContent":"IV 级"}] | 根捐所操作的生物因子的危害程度和应采取的防护措施，将生物安全的防护水平(biosafetylevelBSL)分为四级I级防护水平最低，II级防护水平最高。以BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示仅从事体外操作的实验室的相应生物安全防护水平。以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示包括从事动物活体操作的实验室的相应生物安全防护水平。 | 2
C | 以下哪项属于化学消毒灭菌方法？ | [{"optionContent":"紫外线照射"},{"optionContent":"高压蒸汽灭菌"},{"optionContent":"熏蒸"},{"optionContent":"HEPA过滤除菌"}] | 熏蒸法是利用消毒药品所产生的气体进行消毒的方法。熏蒸属于化学消毒法。紫外线照射、高压蒸汽灭菌、HEPA过滤除菌属于物理消毒灭菌法。所以选项ABD错误，选项C正确，故选C。 | 2
B | 下列关于生物安全柜的说法哪项是不正确的： | [{"optionContent":"应当发给工作人员书面的规章、安全手册或操作手册"},{"optionContent":"当出现溢出、破损或不良操作时，安全柜能保护操作者"},{"optionContent":"安全柜正常运转时才能使用"},{"optionContent":"尽量减少操作者身后的人员活动"}] | 在实验室操作中，生物安全柜的设计初衷是在正常运转状态下保护操作者免受生物危害物质的侵害。然而，当生物安全柜出现溢出、破损或不良操作时，其保护功能会受到影响，此时需要立即停止工作进行应急处理，因为安全柜不再能有效保护操作者。选项B当出现溢出、破损或不良操作时，安全柜能保护操作者。选项B说法不正确，选项ACD说法正确，所以选项B为正确答案，选项ACD为错误答案，故选B。 | 2
A | 在生物医学实验室中进行有害微生物和转基因操作，应使用： | [{"optionContent":"生物安全柜"},{"optionContent":"净化工作台"},{"optionContent":"普通实验台"},{"optionContent":"通风柜"}] | 生物安全柜一般是做致病菌、霉菌和酵母菌等有害微生物。其操作区域是负压，简单说是往外抽风的，致病菌不是直接抽出排到室外，是过滤在生物安全柜的顶部漏器上；净化工作台是做一般对人体没有直接伤害的常规细菌的操作实验，正压送风，吹向样品以及实验人员的风是经过过滤器过滤。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
B | 生物安全柜主要原理： | [{"optionContent":"空气定向流动"},{"optionContent":"空气经滤膜除菌后定向流动"},{"optionContent":"防潮"},{"optionContent":"通风"}] | 生物安全柜通过负压过滤排风系统，将柜内空气向外抽吸，使柜内保持负压状态，通过垂直气流来保护工作人员。生物安全柜中空气经滤膜除菌后定向流动，是生物安全柜的主要原理。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 洗手/清除手部污染时， 其中错误的操作是： | [{"optionContent":"处理生物危害性材料时，只要可能均必须戴合适的手套"},{"optionContent":"即使戴有合适的手套，在处理完生物危害性材料和动物后以及离开实验室前均必须洗手"},{"optionContent":"大多数情况下，可以用普通的肥皂和水清除手部污染，但在高危情况下，应使用杀菌肥皂或酒精洗手器喷洒酒精洗手"},{"optionContent":"推荐使用脚控、肘控或感应的水龙头，如没安装，可用手关上水龙"}] | 选项A处理生物危害性材料时，只要可能均必须戴合适的手套，操作正确。选项B即使戴有合适的手套，在处理完生物危害性材料和动物后以及离开实验室前均必须洗手，操作正确。 | 2
D | 关于生物安全实验室人员管理，下列做法错误的是： | [{"optionContent":"开展高致病性病原微生物的实验人员上岗前应进行专门培训"},{"optionContent":"从事高致病性病原微生物的实验人员应建立健康档案"},{"optionContent":"实验人员应在身体良好的情况下，进入实验区工作"},{"optionContent":"实验室人员身体健康状况不佳从事病原微生物操作"}] | 所有开展病原微生物相关实验的实验人员在上岗前都必须经过专业培训，并接受考核，经考核合格后取得相应上岗资质证书方可上岗。所以选项A说法正确，为错误答案。从事高致病性病原微生物的实验人员应建立健康档案，定期组织实验人员到医院进行体检，并进行健康评估，记入健康档案。所以选项B说法正确，为错误答案。实验人员应在身体良好的情况下进入实验区工作。若出现疾病、疲劳或其他不宜进行实验活动的情况，则不应进入实验区。所以选项C说法正确，为错误答案；选项D说法错误，为正确答案，故选D。 | 2
D | 实验动物的生物安全性，指的是涉及动物的： | [{"optionContent":"化学实验"},{"optionContent":"同位素实验"},{"optionContent":"药物实验"},{"optionContent":"病原微生物实验"}] | 实验动物的生物安全性指的是涉及动物的病原微生物实验。这些实验需要特别的安全措施来防止病原微生物的传播和感染。‌所以选项D正确，选项ABC错误，故选D。 | 2
C | 生物安全实验室内离心机的操作，以下哪项是错误的： | [{"optionContent":"离心管和盛放离心标本的容器最好为塑料制品，使用前应检查是否破损"},{"optionContent":"最好使用带螺旋盖的离心管，离心管、离心桶、转子等牢固旋紧后才可作离心"},{"optionContent":"可以将离心管装满。"},{"optionContent":"离心桶的装载、平衡、密封和打开必须在生物安全柜内进行"}] | 在使用生物安全实验室离心机时，离心管的装载应避免过满，因为这可能会影响离心机的平衡和正常运行。正确的做法是不将离心管装得过满。所以选项C错误，为正确答案。选项ABD的操作正确，为错误答案，故选C。 | 2
A | 依照实验室生物安全国家标准的规定，什么场所不得从事高致病性病原微生物实验活动？ | [{"optionContent":"BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2实验室"},{"optionContent":"BSL-3/ABSL-3实验室"},{"optionContent":"BSL-4/ABSL-4实验室"},{"optionContent":"BSL-3/ABSL-3以上实验室"}] | 开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入第一类、第二类）相关实验和研究时，必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行。BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 二级生物安全实验室必须配备的设备是： | [{"optionContent":"生物安全柜、培养箱"},{"optionContent":"生物安全柜、水浴箱"},{"optionContent":"生物安全柜、高压灭菌锅"},{"optionContent":"离心机、高压灭菌锅"}] | 二级生物安全实验室必须配备的设备是生物安全柜、高压灭菌锅。生物安全柜可以有效防止实验人员接触致病微生物，确保实验过程中的安全性。高压灭菌器用于消毒实验器材，确保实验过程中不会引入污染。培养箱、水浴箱、离心机、试管架不是二级生物安全实验室必须配备的设备。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
B | 用于饲养实验动物或进行动物实验的设施或部门 ，必须具备： | [{"optionContent":"实验动物生产许可证"},{"optionContent":"实验动物使用许可证"},{"optionContent":"实验动物环境设施合格证"},{"optionContent":"动物实验使用许可证"}] | 用于饲养实验动物或进行动物实验的设施或部门必须具备实验动物使用许可证。这一规定旨在保障实验动物的使用和处理符合伦理和法规要求，确保动物实验的规范性和安全性。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 实验室生物安全防护的内容不包括： | [{"optionContent":"安全设备、个体防护用品和措施"},{"optionContent":"严格的管理制度和标准化的操作程序和规程"},{"optionContent":"实验室的特殊设计和建设要求"},{"optionContent":"实验楼宇智能化系统"}] | 实验室生物安全防护的内容包括安全设备、个体防护用品和措施，这些措施旨在确保实验对象不对人和动物造成生物伤害，并确保周围环境不受其污染。实验室生物安全防护的内容还包括实验室的特殊设计和建设要求。这包括实验室的物理隔离、‌通风系统等，以确保实验环境的安全。选项D实验楼宇智能化系统不属于实验室生物安全防护的内容。‌所以选项ABC错误，选项D正确，故选D。 | 2
A | 在以下实验室安全工作行为中哪些是正确的： | [{"optionContent":"实验室工作人员在实际或可能接触了血液、体液或其他污染材料后，即使带手套也应该立即洗手"},{"optionContent":"工作人员离开实验室可以带手套出实验室"},{"optionContent":"摘除手套，使用卫生间前后可以不洗手"},{"optionContent":"可以带手套吃东西"}] | 选项A实验室工作人员在实际或可能接触了血液、体液或其他污染材料后，即使带手套也应该立即洗手。选项A正确。摘除手套后、使用卫生间前后、离开实验室前、进食或吸烟前、接触每一患者前后应例行洗手。工作人员不可以戴手套离开实验室，不可以戴手套吃东西。所以选项BCD错误，故选A。 | 2
B | 下列有关生物安全实验室安全防范设施布置原则错误的是： | [{"optionContent":"实验室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求，各区域分布合理、气压正常"},{"optionContent":"BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须安装监控报警装置"},{"optionContent":"实验室应配备适当的消防设施，如灭火器、灭火水管等"},{"optionContent":"生物安全实验室须配置紫外灯，以便为工作人员提供物理消毒"}] | 选项A实验室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求，各区域分布合理、气压正常，选项A说法正确。选项C实验室应配备适当的消防设施，如灭火器、灭火水管等，选项C说法正确。选项D生物安全实验室须配置紫外灯，以便为工作人员提供物理消毒，选项D说法正确。对BSL-3/ABSL-3及以上实验室须安装监控报警装置，选项B BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须安装监控报警装置，说法错误，为正确答案，故选B。 | 2
A | 实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液是： | [{"optionContent":"75%乙醇"},{"optionContent":"福尔马林（甲醛）"},{"optionContent":"来苏儿（甲酚）"},{"optionContent":"漂白粉（次氯酸钠）"}] | 实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有75%乙醇，75%乙醇因其杀菌能力强、作用速度快，且对皮肤刺激较小，常用于实验室皮肤消毒。福尔马林（甲醛）是有毒性的，不能用于皮肤消毒。来苏尔、漂白粉也不用于皮肤消毒。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 实验动物使用许可证的有效期为： | [{"optionContent":"1年"},{"optionContent":"3年"},{"optionContent":"5年"},{"optionContent":"10年"}] | 实验动物使用许可证的有效期为5年，期满后应重新审核办理，不得转借、转让、出租给外单位使用。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
D | 进行动物实验设计时，为避免对实验动物造成不必要的伤害，应遵循哪项原则： | [{"optionContent":"替代"},{"optionContent":"减少"},{"optionContent":"优化"},{"optionContent":"以上均是"}] | 进行动物实验设计时，应遵守“替代”“减少”和“优化”的原则，避免对实验动物造成不必要的伤害，防止虐待动物。所以选项D正确，故选D。 | 2
C | 涉及生物安全性的动物实验，必须在哪一种实验室中进行？ | [{"optionContent":"净化式实验室"},{"optionContent":"普通实验室"},{"optionContent":"BSL-1以上生物安全实验室"},{"optionContent":"正压实验室"}] | 涉及生物安全性的动物实验必须在BSL-1以上的生物安全实验室中进行。生物安全实验室的分级标准根据病原微生物的危害程度，分为四级：BSL-1、BSL-2、BSL-3和BSL-4。其中，BSL-4实验室是最高级别的实验室，用于处理高危险性的病原微生物。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
C | 下列生物实验废物处置行为错误的是： | [{"optionContent":"将生物实验废物与化学废物、生活垃圾等分开存储"},{"optionContent":"动物实验结束后，动物尸体及组织先做无害化处理，彻底灭菌后再处置"},{"optionContent":"用过的刀片、移液枪头等先放入塑料袋内再丢入生物废物垃圾桶"},{"optionContent":"涉及病原微生物的生物废物高温高压灭菌后由有资质的公司进行最终处置"}] | 应将生物废弃物与化学废物、生活垃圾等分开贮存，不得将生物废弃物与生活垃圾混放在一起。动物实验结束后，对动物尸体及组织应做无害化处理，对生物废弃物彻底灭菌后方可处置。对刀片、移液枪头等尖锐物应使用利器盒或耐扎纸板箱盛放，送储时再装入生物废弃物专用塑料袋，贴好标签。对涉及病原微生物或其他细菌类的生物废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理，然后由有资质的公司进行最终处置。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
B | 感染动物实验完成后，动物尸体及废弃物转移出特殊实验室前，应采取哪种方法处理？ | [{"optionContent":"药水浸泡 "},{"optionContent":" 高压灭菌"},{"optionContent":"深埋"},{"optionContent":" 焚烧"}] | 感染动物实验完成后，动物尸体及废弃物转移出特殊实验室前，应采取高压灭菌处理。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 开展动物实验过程中，以下哪些做法是正确的： | [{"optionContent":"废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用"},{"optionContent":"废弃的动物尸体与器官可自行焚烧处理"},{"optionContent":"实验动物排泄物可以作为肥料再利用"},{"optionContent":"实验动物应从国家指定的具有资质的单位获得"}] | 开展动物实验过程中，做法是正确的是选项D.实验动物应从国家指定的具有资质的单位获得。选项A.废弃的动物尸体与器官可作为饲料原料再利用。这种做法可能引发疾病传播，不符合生物安全管理规定。选项B.废弃的动物尸体与器官可自行焚烧处理。废弃的动物尸体与器官应按要求消毒，并用专用塑料袋密封后冷冻储存，统一送有关部门集中焚烧处理。选项C.实验动物排泄物可以作为肥料再利用。这种做法同样可能对环境和人类健康造成潜在风险。选项D.实验动物应从国家指定的具有资质的单位获得。这是为了确保实验动物的健康和实验条件的标准化，避免使用不合格的动物对实验结果产生影响。选项D做法正确，选项ABC做法错误，故选D。‌ | 2
C | 实验解剖用过的无污染动物尸体，应： | [{"optionContent":"放入专用塑料袋中，直接作为生活垃圾处理"},{"optionContent":"放入塑料袋中，随意丢弃"},{"optionContent":"先在实验室内灭菌后放入专用塑料袋中，再交由有资质的公司统一处理"},{"optionContent":"放入垃圾桶"}] | 实验解剖用过的无污染动物尸体应放入塑料袋中，交由学校动物中心统一处理。这种处理方式的原因和背景是为了确保动物尸体的妥善处理，避免对环境和人体健康造成潜在危害。随意丢弃或直接作为生活垃圾处理是不可取的，因为这可能会引起卫生问题和环境污染。通过交由专业的动物中心统一处理，可以确保动物尸体得到适当的处置，符合卫生和环保要求。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
C | 对人类而言，下列那种情况不属于生物威胁的来源？ | [{"optionContent":"各种致病微生物、转基因生物"},{"optionContent":"外来生物入侵"},{"optionContent":"工厂烟囱排放的空气污染"},{"optionContent":"生物恐怖事件\t"}] | 对人类而言，工厂烟囱排放的空气污染不属于生物威胁的来源。空气污染是指空气中存在有害物质，这些物质可能对人体健康和环境造成危害。然而，空气污染并不是生物，因此，不属于生物威胁的来源。生物威胁通常指的是由生物或生物因素引起的危害，如各种致病微生物、转基因生物、外来生物入侵以及生物恐怖事件等。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
D | 实验室生物安全等级分四级，哪级生物安全防护要求最高？ | [{"optionContent":"一级（BSL-1）"},{"optionContent":"二级（BSL-2）"},{"optionContent":"三级（BSL-3）"},{"optionContent":"四级（BSL-4）"}] | 生物安全四级实验室的防护要求最高。生物安全四级实验室是依据密封程度的不同进行分级，等级和安全性最高的生物安全实验室。它适用于对人体、动植物或环境具有高度危害性的致病因子，如炭疽杆菌、霍乱弧菌、埃博拉病毒等。所以选项D正确，选项ABC错误，故选C。 | 2
A,B | 高致病性病原微生物是指： | [{"optionContent":"第一病原微生物"},{"optionContent":"第二病原微生物"},{"optionContent":"第三病原微生物"},{"optionContent":"第四病原微生物"}] | 高致病性病原微生物是指《人间传染的病原微生物目录》中规定的第一类、第二类病原微生物菌(毒)种或样本。所以选项AB正确，选项CD错误，故选AB。 | 3
A,B,C,D | 新建、改建、扩建（BSL-3/ABSL-3）、四级（BSL-4/ABSL-4）实验室时应遵的规定是： | [{"optionContent":"经国务院科技主管部门审查同意"},{"optionContent":"符合国家生物安全实验室建筑技术规范"},{"optionContent":"符合国家生物安全实验室体系规划"},{"optionContent":"生物安全防护级别与其拟从事的实验活动相适应"}] | 新建、改建、扩建（BSL-3/ABSL-3）、四级（BSL-4/ABSL-4）实验室时应遵的规定是：经国务院科技主管部门审查同意；符合国家生物安全实验室建筑技术规范；符合国家生物安全实验室体系规划；生物安全防护级别与其拟从事的实验活动相适应。所以选项ABCD都正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 属于有资质出售病原微生物菌（毒）种的单位的是： | [{"optionContent":"国家指定的菌（毒）种保藏中心"},{"optionContent":"国家指定的专业菌（毒）种保藏机构"},{"optionContent":"行业部门指定的菌（毒）种保藏中心、机构"},{"optionContent":"省（自治区、直辖市）指定的保藏机构"}] | 有资质出售病原微生物菌(毒)种的单位包括国家指定的菌(毒)种保藏中心、国家指定的专业菌(毒)种保藏机构、行业部门指定的菌(毒)种保藏中心机构、省、直辖市、自治区指定的保存机构以及获得国家认证并具有相应合格证书的其他菌(毒)种保藏机构。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 关于病原微生物实验室工作人员专项培训的重点内容包括： | [{"optionContent":"样本运输"},{"optionContent":"生物安全柜的使用"},{"optionContent":"防护用品穿戴"},{"optionContent":"意外事故处理"}] | 病原微生物实验室工作人员专项培训的重点培在防止气溶胶产生的操作、锐器操作、生物安全柜的使用、防护用品穿戴、样本运输、意外事故处理、逃生演练等方面，以达到增强生物安全防范技能的目的。所以选项ABCD都正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 下列哪种情况不得进入开展高致病性病原微生物相关实验的实验室？ | [{"optionContent":"孕妇"},{"optionContent":"未成年人"},{"optionContent":"接受放疗、化疗的人员"},{"optionContent":"严重心脏病患者"}] | 下列人员不得进入开展高致病性病原微生物相关实验的实验室：①孕妇；②未成年人；③免疫力低下者，如接受放疗、化疗及疲劳过度等人员；④感染后可能导致严重后果者，如严重的心脏病、高血压病和肾病等患者。所以选项ABCD都正确，故选ABCD。 | 3
B,C,D | 属于第二类病原微生物的是？ | [{"optionContent":"天花病毒"},{"optionContent":"SARS冠状病毒"},{"optionContent":"汉坦病毒"},{"optionContent":"人类免疫缺陷病毒"}] | 天花病毒属于第一类病原微生物，SARS冠状病毒、汉坦病毒、人类免疫缺陷病毒属于第二类病原微生物。 | 3
A,B,C,D | 生物类实验室的常见安全风险来源包括： | [{"optionContent":"火和电的危害"},{"optionContent":"危险化学品的危害"},{"optionContent":"使用仪器设备不当造成的安全风险"},{"optionContent":"实验室的生物危害"}] | 生物类实验室的常见安全风险来源包括：火与电的危险，火与电的不规范使用，银帆安全事故。危险化学品的危害，有些化学品具有易燃易爆性、毒性甚至致癌性、致畸性，使用不当会对环境、人体造成不良影响。使用仪器不当造成的安全风险，如高压灭菌器使用不当引起烫伤或爆炸事故。实验室的生物危害，生物危害是指生物因子，如细菌、病毒等病原体对人体健康造成的危害。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,D | 根据微生物控制程度将实验动物环境分为： | [{"optionContent":"普通环境"},{"optionContent":"屏障环境"},{"optionContent":"无菌环境"},{"optionContent":"隔离环境"}] | 按照空气净化的控制程度，实验动物环境分为普通环境、屏障环境和隔离环境。选项A普通环境，符合实验动物居住的基本要求，控制人员、物品和动物出入，不能完全控制传染因子，适用于饲育普通级实验动物。选项B屏障环境，是一种经过空气净化，并在动物饲养室与外界之间设有各种通道屏障（灭菌、消毒或缓冲设施）的环境，多用来饲养清洁级或SPF级实验动物。选项D隔离环境，设施采用无菌隔离装置以保持无菌或无外源污染的状态。隔离装置内的空气、饲料、垫料、水及实验用品要先进行灭菌处理。适用于饲育无特定病原体级及无菌级实验动物。所以选项ABD正确。 | 3
A,B,C | 以下哪些物品具有感染性？ | [{"optionContent":"病人血液"},{"optionContent":"病原体培养物"},{"optionContent":"动物尸体"},{"optionContent":"废弃的疫苗"}] | 病人的血液、病原题的培养物、动物尸体具有感染性，而废弃的疫苗不具有感染性。所以选项ABC正确，选项D错误，故选ABC。 | 3
A,B,D | 下列情况属于生物危害来源的是： | [{"optionContent":"各种致病微生物"},{"optionContent":"转基因生物"},{"optionContent":"工厂烟囱排放的空气污染"},{"optionContent":"生物恐怖事件"}] | 各种致病微生物、转基因生物、生物恐怖事件属于省委危害的来源。工厂烟囱排放的空气污染不属于生物危害的来源。所以选项ABD正确，选项C错误，故选ABD。 | 3
A,D | 无菌室经常定期用（ ）消毒溶液擦拭墙、地面、桌椅及一切用具。 | [{"optionContent":"0.05%新洁尔灭"},{"optionContent":"高锰酸钾 "},{"optionContent":"洗涤剂"},{"optionContent":"75%乙醇"}] | 无菌室经常定期用0.05%新洁尔灭和75%乙醇消毒溶液擦拭墙、地面、桌椅及一切用具。这两种消毒溶液被广泛用于无菌室的定期消毒，因为它们能够有效杀灭细菌和其他微生物，保持环境的无菌状态。所以选项AD正确，选项BC错误，故选AD。 | 3
A,B,C,D | 使用生物材料的特别注意事项是： | [{"optionContent":"微生物、动物组织、细胞培养液、血液和分泌物等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心。 "},{"optionContent":"做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手。 "},{"optionContent":"当被微生物等生物材料污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应立即浸泡在适当的消毒液中。 "},{"optionContent":"被污染的物品必须进行高压消毒或烧成灰烬。"}] | 使用生物材料的特别注意事项是：①微生物、动物组织、细胞培养液、血液和分泌物等生物材料可能存在细菌和病毒感染的潜伏性危险，处理时必须谨慎、小心。②做完实验后，必须用肥皂、洗涤剂或消毒液充分洗净双手。③当被微生物等生物材料污染的玻璃器皿在清洗或高压灭菌前，应立即浸泡在适当的消毒液中。④被污染的物品必须进行高压消毒或烧成灰烬。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 生物医学实验室中，如何安置、处理实验服： | [{"optionContent":"离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。"},{"optionContent":"实验服不得穿着外出，更不能携带回家。"},{"optionContent":"用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃。"},{"optionContent":"实验服已经破损或严重污染，则应丢弃，并按照实验室的废弃物处理流程进行处理‌"}] | 在生物医学实验室中，实验服的安置和处理需要遵循以下核心原则：离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。实验服不得穿着外出，更不能携带回家。用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃。实验服已经破损或严重污染，则应丢弃，并按照实验室的废弃物处理流程进行处理。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 病原微生物的危害程度分类主要应考虑以下哪些因素？ | [{"optionContent":"微生物的致病性"},{"optionContent":"微生物的传播方式和宿主范围"},{"optionContent":"当地所具备的有效防护措施"},{"optionContent":"当地所具备的有效治疗措施"}] | 病原微生物的危害程度分类主要应考虑以下因素：微生物的致病性、传播方式和宿主范围、当地所具备的有效防护措施以及当地所具备的有效治疗措施。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 引起实验室感染的可能性与下述哪些因素相关？ | [{"optionContent":"微生物气溶胶颗粒数量"},{"optionContent":"微生物气溶胶颗粒粒径"},{"optionContent":"实验室的环境"},{"optionContent":"实验操作人员技术水平"}] | 引起实验室感染的可能性与微生物气溶胶颗粒数量、微生物气溶胶颗粒粒径、实验室的环境、外界环境和实验操作人员技术水平等因素相关。具体来说，实验室感染的原因包括：选项AB微生物气溶胶颗粒数量和粒径，数量多或粒径小的气溶胶更容易被吸入，从而增加感染的可能性。选项C实验室的环境：实验室的环境卫生、通风情况等都会影响微生物的传播和积累，从而增加感染的风险。选项D实验操作人员技术水平，操作人员的培训水平和操作规范直接影响其防护意识和操作安全性，从而影响感染风险。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C | 关于利器处理应该： | [{"optionContent":"禁止用手对任何利器剪刀、弯、折断、重新戴套"},{"optionContent":"安全工作行为应尽可能减少使用利器和尽量使用替代品"},{"optionContent":"尖锐利器用后应弃于利器盒中，在内容物达到2/3前置换。"},{"optionContent":"可以丢弃在垃圾袋中，灭菌后重复使用。"}] | 关于利器处理应该遵循以下原则：①禁止用手对任何利器进行剪刀、弯、折断、重新戴套等操作。这是为了防止操作过程中发生意外伤害。②安全工作行为应尽可能减少使用利器和尽量使用替代品。通过减少利器的使用，可以降低操作风险。③尖锐利器用后应弃于利器盒中‌，并在内容物达到2/3前进行置换。这是为了确保利器不会随意丢弃，减少对环境的污染和潜在的安全风险。使用后的利器不可以丢弃在垃圾袋中，灭菌后重复使用。所以选项ABC正确，选项D错误，故选ABC。 | 3
A,B,C,D | 生物医学实验室中个人防护用品包括： | [{"optionContent":"防护服（普通服，正压服）"},{"optionContent":"手套"},{"optionContent":"口罩"},{"optionContent":"防护镜"}] | 生物医学实验室中个人防护用品包括防护服、手套、口罩、防护镜、洗眼器。这些用品旨在保护实验室工作人员免受生物危害物质的侵害。具体来说，防护服包括普通服和正压服，用于防止实验人员接触到有害物质；手套用于保护手部不受化学物质和生物危害的侵害；口罩用于防止吸入有害气体和微粒；防护镜用于保护眼睛免受化学物质和生物危害的侵害；洗眼器用于在紧急情况下冲洗眼睛，防止化学物质对眼睛的伤害。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
B,D | 下列哪项措施不是减少气溶胶产生的有效方法？ | [{"optionContent":"规范操作"},{"optionContent":"戴口罩 "},{"optionContent":"改进操作技术"},{"optionContent":"穿防护服"}] | 戴口罩、穿防护服不是减少气溶胶产生的有效方法。‌规范操作和改进操作技术是减少气溶胶产生的有效方法。所以选项AC错误，选项BD正确，故选BD。 | 3
A,B | 高致病性病原微生物是指哪几类？ | [{"optionContent":"第一类病原微生物"},{"optionContent":"第二类病原微生物"},{"optionContent":"第三类病原微生物"},{"optionContent":"第四类病原微生物"}] | 我国根据病原微生物的传染性、感染后对个体或群体的危害程度，将病原微生物分为四类。第一类病原微生物、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。所以选项AB正确，选项CD错误。 | 3
A,B,C,D | 下面哪些行为不能在洁净室里进行？ | [{"optionContent":"抽烟"},{"optionContent":"用烙铁焊接"},{"optionContent":"配制溶液"},{"optionContent":"饮水和进食"}] | 在洁净室内禁止的行为包括：抽烟、用烙铁焊接、配制溶液、饮水和进食。这些行为容易对洁净室的环境造成污染，影响实验或生产的质量和安全性。具体来说，抽烟会产生烟雾和颗粒物，这些微小的颗粒会悬浮在空气中，难以清除，从而污染洁净室的环境。用烙铁焊接会产生大量的烟尘和金属微粒，这些微粒会附着在产品和设备上，影响产品质量。配制溶液时，如果不小心溅出或产生气溶胶，也会对洁净室的环境造成污染。饮水和进食则容易将食物残渣或液体溅到洁净室的设备和表面上，增加污染风险。 | 3
A,B,C,D | CO2培养箱使用注意事项： | [{"optionContent":"组织培养皿需放在塑料盘内进行孵育"},{"optionContent":"培养瓶和碟不能叠放，要分类存放"},{"optionContent":"定期清洁和消毒"},{"optionContent":"专人管理，每天检查C02、管道，防止漏气，检查温度等"}] | 选项ABCD均为CO2培养箱使用应注意事项。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,C | 实验室在相关实验活动结束后，依照国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定，病原微生物菌（毒）种和样本应该怎样处理？ | [{"optionContent":"就地销毁"},{"optionContent":"深地掩埋"},{"optionContent":"送交保藏机构保管"},{"optionContent":"冰箱冷冻保存"}] | 实验室在相关实验活动结束后，依照国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定，病原微生物菌（毒）种和样本应该就地销毁或送交保藏机构保管。这两种处理方式都是为了确保病原微生物的安全管理，防止对公众健康和安全造成威胁。所以选项AC正确，选项BD错误，故选AC。 | 3
A,B,C,D | 避免感染物质的注入，下列哪些操作正确？ | [{"optionContent":"尽可能用塑料制品代替玻璃制品"},{"optionContent":"许多操作可用带有钝头导管的注射器替代"},{"optionContent":"不给用过的针头戴护套"},{"optionContent":"一次性注射器用完后，不必取下针头直接丢弃在放穿透的带盖容器中"}] | 避免锐器损伤则是通过规范操作来减少意外刺伤的风险。选项A尽可能用塑料制品代替玻璃制品，可避免破碎玻璃制品引起的意外刺伤。选项B许多操作可用带有钝头导管的注射器替代，使用钝头注射器可避免锐器损伤。选项C不给用过的针头戴护套，可以防止针头回套时可能导致的伤害。选项D一次性注射器用完后，不必取下针头直接丢弃在放穿透的带盖容器中，确保废弃物得到安全处理。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C | 移液管和辅助移液器的使用正确的有： | [{"optionContent":"应使用移液辅助器，严禁用口吸取"},{"optionContent":"感染性物质不能用移液器反复吹吸混合"},{"optionContent":"不能将液体从移液管内用力吹出"},{"optionContent":"盛放废弃移液管的容器应放在外面，而不能放在生物安全柜内"}] | 液管和辅助移液器的使用正确的有：选项A应使用移液辅助器，严禁用口吸取；选项B感染性物质不能使用移液管反复吹吸混合；选项C不能将液体从移液管内用力吹出。这些正确的使用方法旨在确保实验操作的准确性和安全性，避免交叉污染和感染性物质的扩散。选项D盛放废弃移液管的容器应放在外面，而不能放在生物安全柜内，错误。正确做法为盛放废弃移液管的容器应当放在生物安全柜内。所以选项ABC正确，选项D错误，故选ABC。 | 3