## Sheet1
questionAnswer | questionContent | optionContent | questionExplain | questionType
2 | 放射源储存库房应采取专人双锁，专人管理，并做好相关情况登记。 |  | 对放射源储存库应采取双人双锁管理制度，有专人管理，并做好放射源贮存、领取、使用、归还情况的登记。这种“双人双锁”的管理方式，旨在确保放射源的安全存储和管理，防止未经授权的人员接触，从而保障人员和环境的安全。专人双锁不符合规定，故错误。 | 1
1 | 核材料发生被盗、破坏和丢失时，应先开展自查，然后上报给公安部门和国家核材料办公室。 |  | 核材料许可证持有单位在核材料发生被盗、破坏、丢失、非法转让和非法使用事件时，必须迅速采取措施，并立即报告当地公安部门和国家核材料办公室、以及上级领导部门，并写出事故报告。故正确。 | 1
2 | 放射性物质转移向学校和公安部门备案后即可自备车辆转运。 |  | 放射性物品的转移和管理涉及到严格的法规和规定，以确保安全和环境保护。对放射源和放射性物质的转让、转移应有学校及生态环境部门的审批备案材料。故错误。 | 1
1 | 废弃的放射源，必须报学校实验室安全主管职能部门，由学校实验室安全主管职能部门联系有资质的单位进行收贮，不得私自处理。 |  | 关于废弃放射源的处理正确。故正确。 | 1
2 | 辐射工作人员进入实验场所须佩带个人剂量计，人不在场，可把个人剂量计放在辐射工作场所。 |  | 辐射工作人员进入实验场所需佩戴个人剂量计，不允许人不在场时将剂量计放在辐射工作场所。过错误 | 1
1 | 进入同位素室工作时应穿戴防辐射工作服、鞋子、手套、面罩等。 |  | 进入同位素室工作时应穿戴防辐射工作服、鞋子、手套、面罩等个体防护用品。 | 1
2 | 辐射工作场所的入口处可以不必放置辐射警示标识和工作信号。 |  | 辐射工作场所的入口处必须放置辐射警示标志和工作信号灯，防止无关人员接近。故错误。 | 1
1 | 辐射工作人员按时参加每两年一次的放射性职业体检。 |  | 辐射工作单位应当组织上岗后的辐射工作人员定期进行职业健康检查，2次检查的间隔时间不应超过2年，必要时可增加临时性检查。故正确。 | 1
1 | 在批准使用放射性核素之前，必须取得放射性培训合格资质，实行持证上岗。 |  | 在批准使用放射性核素之前，必须取得放射性培训合格资质，实行持证上岗制度。故正确。 | 1
2 | X射线检查时候，对于甲状腺不必采用专门的屏蔽保护。 |  | 进行X射线检查时，只要可行，就应对受检者的辐射敏感器官(例如性腺、眼晶体、乳腺和甲状腺等)采取适当的屏蔽保护。故错误。 | 1
1 | CT检查应尽量排除妊娠妇女和儿童作为受检者。 |  | 考虑到辐射对妊娠妇女和儿童的潜在风险，应尽量避免让他们接受CT检查。故正确。 | 1
2 | 只要有辐射许可证，可以不管其规定的范围从事各类放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动。 |  | 从事放射性相关工作的学校须取得辐射安全许可证，按规定的放射性核素的种类和用量及射线种类许可范围开展实验活动。故错误。 | 1
1 | 透视检查的辐射量往往大于拍摄检查，应尽量减少。 |  | 透视检查的辐射量确实往往大于拍摄检查，因此应尽量减少透视检查的使用，以减少辐射暴露。故正确。 | 1
1 | 未经环保部门批准，不得擅自进口、转让放射性同位素。 |  | 转让放射性同位素的，转入单位应当在每次转让前报所在地省级环境保护主管部门审查批准。故正确。 | 1
1 | 核材料累积调入或生产核材料数量小于规定限额的，可免办理核材料许可证。 |  | 累计调入或生产核材料数量小于规定限额者，可免予办理许可证，但必须向核工业管理部门申请办理核材料登记手续。故正确。 | 1
D | 辐射安全许可证需要每（ ）办理一次延续手续。 | [{"optionContent":"1年"},{"optionContent":"2年"},{"optionContent":"3年"},{"optionContent":"5年"}] | 辐射安全许可证需要每5年办理1次延续手续。 | 2
C | 辐射单位工作人员职业健康检查的周期是： | [{"optionContent":"两次检查间隔不超过半年"},{"optionContent":"两次检查间隔不超过1年"},{"optionContent":"两次检查间隔不超过2年"},{"optionContent":"两次检查间隔不超过3年"}] | 辐射工作单位应当组织上岗后的辐射工作人员定期进行职业健康检查，2次检查的间隔时间不应超过2年，必要时可增加临时性检查。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
B | 辐射安全与核材料管制的资质与人员要求，错误的是： | [{"optionContent":"生产、销售、使用放射性同位素的单位应取得辐射安全许可证"},{"optionContent":"从事射线装置的单位无需办理辐射安全许可证"},{"optionContent":"辐射工作人员需经过专门培训，持证上岗"},{"optionContent":"辐射人员定期接受剂量检测，建立个人职业健康档案"}] | 选项ACD说法正确，为错误答案。从事射线装置的单位无需办理辐射安全许可证，说法错误，所以选项B正确。故选B。 | 2
A | 下列对人类伤害较大的辐射是： | [{"optionContent":"X射线"},{"optionContent":"微波"},{"optionContent":"紫外线"},{"optionContent":"电磁波"}] | X射线辐射工作对人类伤害最大。微波、紫外线、电磁波与X线相比伤害较小。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 取得辐射安全合格证的工作人员再培训时间间隔是： | [{"optionContent":"2年"},{"optionContent":"3年"},{"optionContent":"4年"},{"optionContent":"5年"}] | 取得辐射安全合格证的工作人员应当每4年再接受一次培训。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
D | 人员从事辐射工作应具有： | [{"optionContent":"辐射防护技术职称"},{"optionContent":"生态防护考核通过报告单"},{"optionContent":"辐射防护培训资格证书"},{"optionContent":"辐射安全与防护培训合格证书"}] | 人员从事辐射工作应具有辐射安全与防护培训合格证书。所以选项D正确，选项ABC错误，故选D。 | 2
A | 辐射设施和场所的管理和警示，不正确的是： | [{"optionContent":"放射源储存库监控资料保存不足30天"},{"optionContent":"放射源储存库应设“双人双锁”"},{"optionContent":"放射源贮存库应设置明显的电离辐射警示标识"},{"optionContent":"放射源贮存库应安装安全报警系统和视频监控系统"}] | 在放射源贮存库的出入口、存放部位应设置入侵报警和视频监控装置，应确保现场视频可清晰回放，对监控资料应至少保存30 d，所以选项A说法不正确，为正确答案。选项 | 2
A | 电离辐射对身体的影响主要是： | [{"optionContent":"引发各种癌症"},{"optionContent":"皮肤过敏"},{"optionContent":"眼睛伤害"},{"optionContent":"胃肠道损害"}] |  | 2
B | 放射性物质转入单位应在每次转让前向： | [{"optionContent":"国家环保部门审批批准"},{"optionContent":"所在地省级环保部门审批批准"},{"optionContent":"所在地市级环保部门审批批准"},{"optionContent":"所在地县级环保部门审批批准"}] | 转让放射性同位素的，转入单位应当在每次转让前报所在地省级环境保护主管部门审查批准。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
C | 放射性物质的转运错误的是： | [{"optionContent":"委托取得国家规定运输资质的单位转移"},{"optionContent":"公安部门批准后，按照指定的时间、路线和速度行驶"},{"optionContent":"配备押送人员秘密转运"},{"optionContent":"配备押送人员负责监管放射性物质"}] | 选项ABD符合放射性同位素转运规定，所以选项ABD为错误答案。放射性物质的转运，经公安部门批准后，按照指定的时间、路线、速度行驶，并悬挂警示标识，配备押运人员，使放射性物质处于押运人员的监管之下，不得秘密转运。所以选项C说法错误，为正确答案，故选C。 | 2
B | X射线机应配备的符合防护要求的各种辅助防护用品不包括： | [{"optionContent":"铅橡胶手套"},{"optionContent":"护目镜"},{"optionContent":"铅橡胶围裙"},{"optionContent":"铅防护座椅"}] | X射线机应配备的符合防护要求的各种辅助防护用品不包括护目镜。铅橡胶手套、铅橡胶围裙、铅防护座椅是X射线机应配备的符合防护要求的辅助防护用品。 | 2
B | 关于短半衰期放射性废弃物的处置正确的是： | [{"optionContent":"报废时必须粉碎处理"},{"optionContent":"经过10个半衰期后，检测达标后，可按普通废物处理"},{"optionContent":"处理后，相关账册可以一同销毁"},{"optionContent":"任何条件下均不得按照普通废物处理"}] | 短半衰期核素固体、液体废物放置10个半衰期，经检测达标后，可作为普通废物处理，有处置记录。所以选项B正确。选项A报废时必须粉碎处理，错误，X光管报废时粉碎处理。选项B处理后，相关账册可以一同销毁，错误，对放射性废物处理的检测、相关申请及批复材料应留存备查，不得销毁。选项D任何条件下均不得按照普通废物处理，错误，短半衰期放射性废弃物的处置达标后可按照普通废物处理。所以选项B正确，选项ACD错误。 | 2
A | 辐射工作单位应取得： | [{"optionContent":"辐射安全许可证"},{"optionContent":"射线装置购买许可证"},{"optionContent":"辐射防护合格证"},{"optionContent":"射线防护合格证"}] | 从事放射性相关工作的学校须取得辐射安全许可证，按规定的放射性核素的种类和用量及射线种类许可范围开展实验活动。 | 2
D | 废旧放射源的处置应： | [{"optionContent":"X光管报废时，切勿敲碎以防次生伤害"},{"optionContent":"可直接出售和转移到其他有资质接收的单位"},{"optionContent":"X光管报废时无需拍照留存"},{"optionContent":"需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置"}] | 选项AX光管报废时，切勿敲碎以防次生伤害，错误，‌X光管报废时应敲碎，拍照留存。选项D | 2
A | 以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是： | [{"optionContent":"允许非放射性垃圾混入放射性垃圾"},{"optionContent":"将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理"},{"optionContent":"严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾"},{"optionContent":"放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置"}] | 允许非放射性垃圾混入放射性垃圾是不正确的放射性垃圾安全管理做法。放射性垃圾具有放射性，需要单独处理，不能与其他垃圾混合在一起处理。将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理是正确的做法。严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾和放射性垃圾与非放射性垃圾必须分开放置也是正确的安全管理措施。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
A,B,C,D | 放射性同位素的防护措施包括： | [{"optionContent":"严格执行操作规程"},{"optionContent":"穿戴防辐射工作服"},{"optionContent":"储存放射性同位素时，应采用防护屏障措施"},{"optionContent":"实验室应配备辐射监测仪"}] | 选项A严格遵守操作规程；选项B选项穿戴防辐射工作服；选项C储存放射性同位素时，应采用防护屏障措施；选项D实验室应配备辐射监测仪。选项ABCD都是放射性同位素的防护措施，所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,C,D | 辐射安全许可的获得存在的错误和隐患有： | [{"optionContent":"相关学校未办理辐射安全许可证"},{"optionContent":"对辐射安全许可证每5年办理一次延续手续"},{"optionContent":"有辐射装置未被纳入许可证管理"},{"optionContent":"未严格按许可证上的地点使用相应的核素种类和用量"}] | 从事放射性相关工作的学校须取得辐射安全许可证，按规定的放射性核素的种类和用量及射线种类许可范围开展实验活动。除已被豁免管理外，应将射线装置、放射源或者非密封放射性物质纳入许可证范畴，按照国家相关法律、法规严格管理。选项A相关学校未办理辐射安全许可证，所以选项A存在错误和隐患。选项B对辐射安全许可证每5年办理一次延续手续，符合辐射安全许可，选项B不存在错误和隐患。选项C有辐射装置未被纳入许可证管理，存在错误和隐患。选项D未严格按许可证上的地点使用相应的核素种类和用量，存在错误和隐患。所以选项ACD正确，选项B错误，故选ACD。 | 3
A,B,C,D | 符合核材料许可证持有单位资质与人员要求的是： | [{"optionContent":"取得核材料许可证"},{"optionContent":"制定专人保管负责保管核材料"},{"optionContent":"建立核材料衡算制度和分析测量系统"},{"optionContent":"建立的实物保护系统"}] | 持有核材料数量达到法定要求的单位必须取得核材料许可证。核材料许可证持有单位必须建立专职机构或指定专人负责保管核材料。核材料许可证持有单位必须建立核材料衡算制度和分析测量系统。核材料许可证持有单位应建立与核材料保护等级相适应的实物保护系统。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,C,D | 辐射场所设施具体要求有： | [{"optionContent":"辐射设施和场所应设有警示、连锁和报警装置"},{"optionContent":"辐射源仓库监控资料至少保存3周"},{"optionContent":"辐射实验场所每年有合格的实验场所监测报告"},{"optionContent":"放射源贮存库应采取双人双锁和专人管理制度"}] | 选项B辐射源仓库监控资料至少保存3周，错误，辐射源仓库监控资料至少保存1个月。辐照设施设备和2类以上射线装置应具有能正常工作的安全联锁装置和报警装置。辐射实验场所每年应取得合格的实验场所检测报告，并将检测报告归档留存。对放射源储存库应设双人双锁和专人管理。所以选项ACD正确，故选ACD。 | 3
A,B,D | 学校放射性物质的采购、转移和运输的工作要求有： | [{"optionContent":"转入放射性物质要有学校和生态环境部门的审批备案材料"},{"optionContent":"放射性物质的转移和运输要有公安部门的审批"},{"optionContent":"放射性物质转入单位在每次转让后向所在地省级环保部门报备审查批准"},{"optionContent":"应建立放射源、放射物质以及3类以上射线装置台账"}] | 选项C放射性物质转入单位在每次转让后向所在地省级环保部门报备审查。错误，应该转让前向所在省级环保部门报备审查批准。所以选项C错误。选项A转入放射性物质要有学校和生态环境部门的审批备案材料。ABD | 3
A,B,C,D | 放射性实验应当采取的防护性措施有： | [{"optionContent":"佩戴个人辐射剂量计，可以知道当天接受的剂量和累积剂量，并将其控制在安全水平下"},{"optionContent":"实验时必须带好专用的防护手套、口罩、穿工作服，实验完毕，立即洗手或洗澡"},{"optionContent":"实验时，力求迅速、熟练，尽量减少被辐射的时间，并应尽可能的利用夹具、机械手来操作，以便远离辐射源，同时应设置隔离屏蔽"},{"optionContent":"粉末物质应在手套箱中进行操作"}] | 进行放射性实验室时，应当采取的防护措施有：①须佩戴个人辐射剂量计，可以知道当天接受的剂量和累积剂量，并将其控制在安全水平下；②实验时必须带好专用的防护手套、口罩、穿工作服，实验完毕，立即洗手或洗澡；③实验时，力求迅速、熟练，尽量减少被辐射的时间，并应尽可能的利用夹具、机械手来操作，以便远离辐射源，同时应设置隔离屏蔽；④粉末物质应在手套箱中进行操作。选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,C,D | 实验室的微波炉使用时，应注意： | [{"optionContent":"微波炉开启后，会产生很强的电磁辐射，操作人员应远离 "},{"optionContent":"实验用微波炉可以加热食品"},{"optionContent":"严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热 "},{"optionContent":"对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作"}] | 实验室使用微波炉应注意如下内容：①在使用时，设备会出现强烈的电磁辐射，使用者需要远离。②不要将易燃易爆等物品放入微波炉中进行加热。③不要使用实验微波炉对食物进行加热。④对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作，以防出现爆炸现象。所以选项ACD正确，选项B错误故选ACD。 | 3
B,C,D | 放射性装置操作流程、安保方案及应急预案应： | [{"optionContent":"遵照实验室安全的一般原则执行"},{"optionContent":"建立相应的安全操作规程并严格执行"},{"optionContent":"建立相应的安保方案并严格执行"},{"optionContent":"制定可操作性强的辐射事故应急预案并严格执行"}] | 选项A遵照实验室安全的一般原则执行，错误，应该符合国家规定，并遵照执行。所以选项A错误。选项B建立相应的安全操作规程并严格执行，正确。选项C建立相应的安保方案并严格执行，正确。选项D制定可操作性强的辐射事故应急预案并严格执行，正确。所以选项ACD正确，故选ACD。 | 3
A,B,C | 医用放射性废弃物处理方法包括： | [{"optionContent":"将废弃物浓缩收集后再处理"},{"optionContent":"控制条件下贮存起来，衰变达到标准后再处理"},{"optionContent":"废弃物稀释后，降低浓度梯度到容许水平再处理"},{"optionContent":"进行彻底焚烧后再处理"}] | 医用放射性废弃物处理方法包括将废弃物浓缩收集后再处理、控制条件下贮存起来，衰变达到标准后再处理、废弃物稀释后，降低浓度梯度到容许水平再处理。所以选项ABC正确。选项D进行彻底焚烧后再处理。选项D错误，故选ABC。 | 3