## Sheet1
questionAnswer | questionContent | optionContent | questionExplain | questionType
1 | 起重机械作业人员应经培训合格，取得特种设备作特种设备安全管理和作业人员证，持证上岗。 |  | 起重机指挥、起重机司机应经培训合格，取得相应的特种设备安全管理和作业人员证，持证上岗。 | 1
1 | 学校应当对在用的起重机械进行经常性维护、保养，定期自行检查，并做出记录。 |  | 学校应当对在用的起重机械进行经常性维护、保养。对在用起重机械至少每月进行1次日常维护保养、自行检查，并做记录。故正确。 | 1
1 | 场（厂）内专用机动车辆是指仅在工厂厂区、学校校园、实验室库房、游乐场所等特定区域使用的专用车辆。 |  | （厂）内专用机动车辆属于特种设备，是指仅在工厂厂区、学校校园、实验室库房、游乐场所等特定区域使用的专用车辆。使用单位应该严格落实特种设备使用安全责任，保证场（厂）内专用机动车辆安全运行。故正确。 | 1
2 | 场（厂）内专用机动车辆无需取得场（厂）内专用机动车牌照。 |  | 场(厂)内专用机动车辆需要取得场(厂)内专用机动车牌照。虽然这些车辆主要在特定区域内使用，但仍然需要合法的牌照和登记手续，以确保车辆的安全使用和管理的规范性。故正确。 | 1
1 | 在使用高压灭菌锅、烤箱等高压加热设备时，必须有人值守。 |  | 高压设备在使用过程中存在较大的不稳定性，容易发生意外情况。例如，高压灭菌锅在加热过程中，如果内部压力突然升高或设备出现故障，没有人值守可能会导致严重的安全事故。故正确。 | 1
B | 额定起重量大于等于（ ）且提升高度大于等于2m的起重设备应取得特种设备使用登记证，低于额度限定值的可不办理特种设备使用登记证。 | [{"optionContent":"2t"},{"optionContent":"3t"},{"optionContent":"4t"},{"optionContent":"5t"}] | 额定起重量大于等于3t且提升高度大于等于2m的起重设备应取得特种设备使用登记证。这一规定确保了起重设备的安全性和可靠性，从而保护操作人员和使用者的安全。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项中，错误的是： | [{"optionContent":"定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒"},{"optionContent":"储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名"},{"optionContent":"除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点"},{"optionContent":"可以在冰箱内冷冻食品和水"}] | 实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项中，错误的是选项D可以在冰箱冷冻食品和水。实验室冰箱不能储存食品和饮用水，这样做可能会引起食品安全问题。实验室冰箱和超低温冰箱使用的注意事项：①定期除霜和清理：保持冰箱内部清洁，定期除霜，清理后要对内表面进行消毒。②标识管理：所有储存的容器应标明物品名称、储存日期和储存者姓名。③防爆措施：除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点。④避免存放非实验用品：实验室冰箱内严禁存放食品、饮料等非实验用品。所以选项D说法错误，为正确答案，选项ABC说法正确，为错误答案，故选D。‌ | 2
C | 使用行车时,应注意： | [{"optionContent":"学生可自行操作"},{"optionContent":"学生可在老师指导下操作"},{"optionContent":"持专业上岗证才能操作"},{"optionContent":"有机动车驾驶执照可操作"}] | 使用行车时，持专业上岗证才能操作。这是因为行车属于特种设备，操作行车需要经过专门的培训并通过考试，持有相关的专业上岗证才能进行独立操作。未经相应培训和考试的人员不得擅自操作行车。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
D | 特种设备作业人员证每（ ）年复审1次，以确保证书在有效期内。 | [{"optionContent":"1"},{"optionContent":"2"},{"optionContent":"3"},{"optionContent":"4"}] | 特种设备作业人员证需要每4年进行一次复审。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审申请。所以选项D正确，选项ABC错误，故选D。 | 2
B | 在烘箱使用过程的应注意事项中，以下错误的是： | [{"optionContent":"烘箱内放置试物不宜过密"},{"optionContent":"应频繁打开外门观察工作室内样品情况"},{"optionContent":"操作人员严禁离开加工区"},{"optionContent":"有酒精残留的烧杯严禁放入烘箱"}] | 在烘箱使用过程中，错误的做法是应频繁打开外门观察工作室内样品情况。在烘箱使用过程中，需要遵守的注意事项：①烘箱内放置试物不宜过密，以确保热空气流通。②操作人员严禁离开加工区，以确保安全。③有酒精残留的烧杯严禁放入烘箱。频繁打开外门并不是一个推荐的做法。虽然可以偶尔打开外门观察工作室内样品情况，但频繁这样做会导致热量外泄，影响烘箱的加热效果，甚至可能损坏烘箱。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 压力大于（ ）且容积大于30L的压力容器，可以作为是否属于特种设备的初步判断依据： | [{"optionContent":"0.1MPa"},{"optionContent":"0.2MPa"},{"optionContent":"0.3MPa"},{"optionContent":"0.4MPa"}] | 压力大于0.1MPa且容积大于30L的压力容器，可以作为是否属于特种设备的初步判断依据。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
A | 在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办 | [{"optionContent":"停机并报告相关负责人员"},{"optionContent":"关机走人"},{"optionContent":"继续使用，注意观察"},{"optionContent":"停机自行维修"}] | 在使用设备时，如果发现设备工作异常，应该停机报告相关负责人进行设备检修，不能关机走人，继续使用，注意观察，停机自行维修，以免发生事故。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
D | 冰箱有使用年限，其压缩机使用过久容易发生火灾，一般使用期限应控制为（ ）。 | [{"optionContent":"4"},{"optionContent":"6"},{"optionContent":"8"},{"optionContent":"10"}] | 冰箱的安全使用年限建议为10年。超过这个年限后，冰箱的压缩机和其他核心部件可能会出现磨损，导致噪音和耗电量增大，电路老化也可能增加火灾的风险。所以选项D正确，选项ABC错误，故选D。 | 2
D | 冰箱周围应留出足够空间，一般应离墙（ ）以上。 | [{"optionContent":"4cm"},{"optionContent":"6cm"},{"optionContent":"8cm"},{"optionContent":"10cm"}] | 冰箱周围应留出足够空间，一般应离墙10cm以上。这个距离可以保证冰箱的散热效果，同时避免墙壁对冰箱散热的阻碍。所以选项D正确，选项ABC错误，故选D。 | 2
A,B,C,D | 高温实验装置使用时，应注意的事项是: | [{"optionContent":"注意防护高温对人体的辐射"},{"optionContent":"熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作"},{"optionContent":"不得已非要将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火"},{"optionContent":"使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并保持室内通风良好"}] | 高温实验装置使用时，应注意的事项是：注意防护高温对人体的辐射；熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作；不得已非要将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火。使用高温装置的实验，要求在防火建筑或配备有防火设施的室进行，并保持室通风良好。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 实验室中常常用到一些压力容器（如高压反应釜、气体钢瓶等），下列被严格禁止的行为是： | [{"optionContent":"带压拆卸压紧螺栓"},{"optionContent":"气体钢瓶螺栓受冻，不能拧开，可以考虑用火烧烤 "},{"optionContent":"在搬动、存放、更换气体钢瓶时不安装防震垫圈"},{"optionContent":"学生在没有经过培训、没有老师在场指导的情况下使用气瓶"}] | 在实验室中使用压力容器时，以下行为是严格禁止的：带压拆卸压紧螺栓；气体钢瓶螺栓受冻时用火烧烤解冻；在搬动、存放、更换气体钢瓶时不安装防震垫圈；员工在没有经过培训、没有老师或老员工在场指导下使用气瓶。这些行为之所以被严格禁止，是因为它们都存在极高的安全风险。所以ABCD正确，故选ABCD。 | 3
B,C,D | 安全阀的校验规定的主要内容是： | [{"optionContent":"由于科学技术的高速发展，安全阀不必校验即可长期使用"},{"optionContent":"新安装的压力容器，在投入使用前必须先校验安全阀，否则不能投入使用"},{"optionContent":"安全阀至少每年校验一次"},{"optionContent":"不得使用未经校验的安全阀"}] | 安全阀的校验规定的主要内容包括：安全阀至少每年校验一次，并且不得使用未经校验的安全阀。新安装的压力容器，在投入使用前必须先校验安全阀，否则不能投入使用。这是为了确保压力容器的安全运行，避免在使用过程中出现安全问题。所以选项A错误，选项BCD正确，故选BCD。 | 3
A,C,D | 永久气体气瓶爆炸事故主要是由于（ ）造成的？ | [{"optionContent":"用氧气瓶、空气瓶充装可燃气体"},{"optionContent":"气瓶充装过量"},{"optionContent":"用低压气瓶充装高压气体"},{"optionContent":"气瓶存在严重缺陷"}] | 以下情况可引起的气瓶爆炸事故：用氧气瓶、空气瓶充装可燃气体或用可燃气体气瓶充装氧气、空气；用低压瓶充装高压气体；气瓶存在严重缺陷或已过检验期限，甚至已经评定报废；瓶内混入有可能与所装气体产生化学反应的物质等。永久性气瓶爆炸事故，几乎没有由气瓶充装过量引起。所以选项ACD正确，选项B错误，故选ACD。 | 3
B,C,D | 压力表的检定规定的主要内容是： | [{"optionContent":"由于科学技术的高速发展和制造技术的精良，压力表的质量越来越好，完全可以不必经过检定而直接投入使用"},{"optionContent":"新安装的压力容器，在投入使用前必须先检定压力表 ，否则不能投入使用"},{"optionContent":"压力表至少每半年检定一次 "},{"optionContent":"不得使用未经检定的压力表"}] | 压力表的检定规定的主要内容包括：新安装的压力容器在投入使用前必须先检定压力表，否则不能投入使用；压力表至少每半年检定一次；不得使用未经检定的压力表。所以选项A错误，选项BCD正确，故选BCD。 | 3
A,B,D | 气体钢瓶的正确处理： | [{"optionContent":"搬动、存放气瓶时，应装上垫圈，旋紧安全帽"},{"optionContent":"气瓶瓶体有缺陷，安全附件不全或损坏不能保证安全使用的，不可再送去充气"},{"optionContent":"储存气瓶的仓库应密闭以防泄露污染环境"},{"optionContent":"可燃性气体和助燃气体气瓶，与明火的距离应大于10 米"}] | 气体钢瓶的正确处理包括以下几个方面：搬动、存放气瓶时，应装上垫圈，旋紧安全帽；气瓶瓶体有缺陷，安全附件不全或损坏不能保证安全使用的，不可再送去充气；可燃性气体和助燃气体气瓶，与明火的距离应大于10 米。所以选项ABD正确。储存气瓶的仓库不应密闭以防止泄露污染环境。仓库应具备通风条件，以避免气体积聚和环境污染。所以选项C错误，故选ABD。 | 3
A,B,C,D | 正确使用气体钢瓶的原则是： | [{"optionContent":"在钢瓶上装上配套的减压阀。检查减压阀是否关紧， 方法是逆时针旋转 调压手柄至螺杆松动为止 "},{"optionContent":"打开钢瓶总阀门，此时高压表显示出瓶内贮气总压力"},{"optionContent":"慢慢地顺时针转动调压手柄，至低压表显示出实验所需压力为止"},{"optionContent":"停止使用时，先关闭总阀门，待减压阀中余气逸尽后，再关闭减压阀"}] | 正确使用气体钢瓶的原则包括：在钢瓶上装上配套的减压阀、检查减压阀是否关紧，打开钢瓶总阀门、慢慢地顺时针转动调压手柄至低压表显示出实验所需压力，停止使用时先关闭总阀门待减压阀中余气逸尽后再关闭减压阀。这些原则确保了气体钢瓶的安全使用，防止气体泄漏或其他安全事故的发生。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 学校对特种设备安全的检查或抽查内容有: | [{"optionContent":"特种设备操作规程和执行情况"},{"optionContent":"特种设备负责人和使用人员落实情况"},{"optionContent":"特种设备技术档案建立情况"},{"optionContent":"特种设备及其部件的形状完好情况"}] | 选项ABCD都是学校对特种设备安全的检查或抽查内容，所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 起重机械的操作规程、标识及防护措施有： | [{"optionContent":"学校应制定安全操作规程"},{"optionContent":"明确注意事项和应急处置方案"},{"optionContent":"在起重设备周边的醒目位置张贴警示标识"},{"optionContent":"应有必要的防护措施，如起重设备限位器"}] | 学校应制定起重设备安全操作规程，明确安全使用说明、使用注意事项、应急处置方案，将之张贴在墙上。应在起重机械周边的醒目位置张贴警示标志。在起重机械周边应有必要的安全距离和防护措施，如使用起重机械限位器。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3