## Sheet1
questionAnswer | questionContent | optionContent | questionExplain | questionType
2 | 实验场所房间应张贴有安全信息牌，但不必覆盖所有实验室。 |  | 实验室安全信息牌要覆盖所有实验室。故错误。 | 1
1 | 理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均操作面积应不小于2.5平方米。 |  | 理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均面积应不小于2.5 m2。仪器较多的实验室（尤其是放有高温设备的实验室）应有更大的空间。故正确。 | 1
2 | 在实验室可设置指纹识别的开门装置。 |  | 实验室出门处不能设置复杂的开门装置，以免延迟逃生时间。故错误。 | 1
2 | 如果实验室比较宽敞，可以在实验室睡觉过夜，存放和烧煮食物、饮食，可使用可燃性蚊香。 |  | 实验人员不能将实验室作为休息区或“宿舍”，除实验需要外，不准在实验室内过夜。严禁在实验室内存放食物；严禁在实验室内进行烧煮食物、进食等生活行为，以免发生误服中毒事件。使用可燃性蚊香严禁在实验室内使用可燃性蚊香，以免引起火灾。故错误。 | 1
2 | 实验室门口应挂上写有安全责任人的姓名和联系方式的牌子作为实验室安全信息牌。 |  | 安全信息牌上的信息应全面，不能仅有安全责任人的姓名和联系方式的牌子。故错误。 | 1
1 | 实验室内设置的学习区应与实验区空间上相互独立。 |  | 实验室内学习区应与有毒有害实验区分开。故正确。 | 1
1 | 即使停用的实验室和设备也应有安全负责人和安防措施。 |  | 所有实验室都应有实验室安全负责人和安防措施。故正确。 | 1
2 | 危险实验室内设急救药箱，并严格上锁，防止药品丢失。 |  | 实验室配备的急救药箱不能上锁，药品应被放置于显著位置并有明显标识，方便紧急时取用。故错误。 | 1
1 | 每个实验室房间门口应挂有安全信息牌，信息需包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。 |  | 每个实验室房间门口应挂有安全信息牌。安全信息牌上的信息应全面，信息包括实验室安全分级分类结果、安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并根据实验人员、风险点的变化及时更新。故正确。 | 1
A | 下列情形符合实验室消防要求的是： | [{"optionContent":"有可燃气体的实验室不设吊顶"},{"optionContent":"实验室公共场所内可以酌情堆放适量的仪器设备"},{"optionContent":"废弃不用的配电箱，插座，水管等设施不必拆除"},{"optionContent":"有安全风险的实验门应设置为内开"}] | 有可燃气体的实验室不设吊顶，设置了吊顶，则易造成吊顶上方可燃气体聚集，引起火灾、爆炸等安全事故。所以选项A正确。在实验室消防通道、公共场所内不应堆放仪器设备、电瓶车、杂物等，以确保进行紧急疏散时消防通道通畅。所以选项B错误。对废弃不用的配电箱、插座、水管、水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭。所以选项C错误。对涉及安全风险的实验室门应设置为向外开启，以便在应急状况下不阻挡逃生路径。所以选项d错误。故选A。 | 2
B | 实验大楼安全出口的疏散门应： | [{"optionContent":"自由开启"},{"optionContent":"向外开启"},{"optionContent":"向内开启"},{"optionContent":"关闭，需要时开启"}] | 无论是实验大楼，还是实验室门都应设置为向外开启，以便在应急状况下不阻挡逃生路径。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
B | 实验室设备安放设置正确的是： | [{"optionContent":"实验室内噪声一般不超过70dB"},{"optionContent":"容易产生振动的设备须考虑合理的减振措施"},{"optionContent":"产生电磁辐射的仪器应符合《环境辐射控制限值》"},{"optionContent":"实验室不应使用噪声大的仪器设备"}] | 实验室内的噪声一般不高于55dB，机械设备的噪声一般不高于70分dB。对实验室容易产生振动的设施设备，须考虑采取合理的减振措施。产生电磁辐射的仪器设备应符合《电磁环境控制限值》的有关规定。实验室内噪声大的仪器设备应安装在有隔音设施的空间内，以免影响实验室的正常使用。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
B | 实验场所应具备合理的安全空间布局，75平方米以上实验室要有几个独立出入口？ | [{"optionContent":"1个"},{"optionContent":"2个"},{"optionContent":"3个"},{"optionContent":"4个"}] | 75 m2以上的实验室要有两个独立出入口，以保证应急事件中人员的安全疏散。所以B选项正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 实验室卫生与日常管理的检查内容不包括： | [{"optionContent":"有害实验区与学习区明确分开"},{"optionContent":"实验室物品摆放有序，卫生状况良好"},{"optionContent":"实验室有卫生安全检查制度"},{"optionContent":"实验室水电管线布局是否合理"}] | 实验室水电管线布局是否合理属于场所管理的检查内容，不属于实验室卫生与日常的检查内容。所以选项D正确。选项ABC属于实验室卫生与日常管理的检查内容。选项ABC为错误答案，故选D。 | 2
C | 在实验室区域内，可以： | [{"optionContent":"吸烟、烹饪、用膳"},{"optionContent":"睡觉过夜"},{"optionContent":"做与学习、工作有关的事情"},{"optionContent":"进行娱乐活动"}] | 在实验室区域内，可以做与学习、工作有关的事情。实验室的主要功能之一就是为科研和教学提供支持，因此，在实验室区域内进行与学习、工作有关的活动是被允许的。在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，睡觉过夜，进行娱乐活动是不被允许的。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。‌ | 2
C | 实验室安全信息牌应当： | [{"optionContent":"重点实验室张贴"},{"optionContent":"危险实验项目实验室和危化品仓库张贴"},{"optionContent":"每个房间都应该有，并覆盖所有实验室"},{"optionContent":"按区域张贴于醒目位置"}] | 每个实验室房间门口应挂有安全信息牌。安全信息牌要覆盖所有实验室。 | 2
A | 有关实验室分区布局错误的是： | [{"optionContent":"实验室学习区和实验区可以分开，也可以物理空间上混用"},{"optionContent":"有害实验区与学习区必须明确分开"},{"optionContent":"实验室除实验区外还应设置学习区"},{"optionContent":"有害实验区与学习区以外的其他工作区也应尽量远离"}] | 有毒有害（如化学、生物、辐射等）实验室应与学习区在物理空间上分开，不能在有毒有害实验区学习、办公，以免对人员造成伤害。所以选项A说法错误，为正确答案。选项BCD说法正确，选项BCD为错误答案，故选A。 | 2
C | 实验室学生随手使用的纸巾、饮料瓶等垃圾应该如何处理？ | [{"optionContent":"扔桌子上"},{"optionContent":"扔地上"},{"optionContent":"按类别扔进垃圾桶"},{"optionContent":"交给老师"}] | 随手使用的纸巾、饮料瓶等垃圾应该扔垃圾桶。这是最基本的环境卫生和垃圾处理原则。扔垃圾桶的原因在于，垃圾桶是专门用于收集垃圾的容器，可以有效防止垃圾对环境造成污染。随手使用的纸巾、饮料瓶等垃圾如果不及时丢弃到垃圾桶，可能会被随意丢弃在地上或桌子上，这不仅影响环境卫生，还可能传播疾病。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。‌ | 2
B | 实验室大走廊消防通道静宽度大于： | [{"optionContent":"0.5m"},{"optionContent":"1.5m"},{"optionContent":"1m"},{"optionContent":"2m"}] | 实验楼大走廊应保证留有大于1.5 m净宽的消防通道，严禁因在走廊放置设备而使其净宽小于1.5 m | 2
A | 关于实验室编号和登记造册错误的是： | [{"optionContent":"实验室房间号编码规则只需实验管理人员了解即可"},{"optionContent":"房间号标识应醒目，清晰"},{"optionContent":"各院系的实验室要在主管部门备案并登记成册"},{"optionContent":"实验室备案信息要尽可能齐全"}] | 对实验室房间号要有统一的编排规则，在实验室工作的人员都要了解。选项A说法错误，所以选项A为正确答案。房间号的标识应位于显著位置、清晰可见；各院系要在学校实验室管理部门对实验室进行备案；备案的信息要齐全，包括实验室名称、所在楼号、所在楼层、所在房间号、使用状态、实验室负责人姓名及联系电话等。所以选项BCD说法正确，为错误答案。故选A。 | 2
A | 医学类实验室多人同时进行实验，人均面积应不小于： | [{"optionContent":"2.5m2"},{"optionContent":"1.5m2"},{"optionContent":"2m2"},{"optionContent":"1m2"}] | 理工类实验室内多人同时进行实验时，人均面积应不小于2.5 m2 | 2
B | 下列情况有利于实验场所安全管理的是： | [{"optionContent":"危险性实验室内设置急救药箱并严格上锁"},{"optionContent":"高温设备和可燃气体管道应严格分开"},{"optionContent":"实验门使用复杂的指纹锁防盗"},{"optionContent":"安全隐患较大的实验室废弃设备应尽早直接拆除"}] | 实验室配备的急救药箱不能上锁；高温、明火设备与可燃气体管道保持安全距离；实验室的门不能使用复杂的指纹锁防盗，以免影响紧急逃生。安全隐患较大的实验室废弃设备，不能直接拆除，在拆除前应进行安全论证，制定相应的安全防护措施，拆除工作应由专业人员实施。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
B | 实验场所应具备合理的安全空间布局，超过200m2的实验楼层至少有几个紧急出口？ | [{"optionContent":"1个"},{"optionContent":"2个"},{"optionContent":"3个"},{"optionContent":"4个"}] | 超过200m2的实验楼层应具有至少两处安全出口并保持通畅。 | 2
C | 为避免误食有毒的化学药品，以下说法正确的是： | [{"optionContent":"可把食物、食具带进实验验室"},{"optionContent":"在实验室内可吃口香糖"},{"optionContent":"使用化学药品后须先洗净双手方能进食"},{"optionContent":"实验室内可以吸烟"}] | 为避免误食有毒的化学药品，正确的做法是使用化学药品后须先洗净双手方能进食。选项A.可把食物、食具带进化验室，说法错误。不可把食物、食具带进化学实验室，避免中毒，选项B.在实验室内可吃口香糖，说法错误。在实验室内不可以吃东西；选项C.使用化学药品后须先洗净双手方能进食，说法正确。洗净双手可避免手上沾有药品导致中毒；D.实验室内可吸烟，说法错误。实验室内不可以吸烟。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
C,D | 关于实验场所布局正确的是： | [{"optionContent":"超过200m2面积的实验楼层可只有一个紧急出口"},{"optionContent":"100m2面积的实验室可只有一个独立出入口"},{"optionContent":"实验室操作区层高不低于2m"},{"optionContent":"理工农医类多人实验室，人均面积不小于2.5m2"}] | 超过220m2面积的实验楼层不可只有一个紧急出口，至少有2个安全出口；75 m2以上的实验室要有两个独立出入口，100m2面积大于75 m2应有2个独立出入口；在实验室内不得随意搭建阁楼，实验室操作区层高不低于2 m；理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均面积应不小于2.5 m2。所以选项AB错误，选项CD正确，故选CD。 | 3
A,B | 实验室建设和装修符合消防安全要求的选项是： | [{"optionContent":"实验操作台使用合格防火耐腐蚀材料"},{"optionContent":"建筑物承重载荷符合要求"},{"optionContent":"有可燃气体的实验室应设吊顶"},{"optionContent":"涉及安全风险的实验室门应设置内开"}] | 选项AB符合消防安全要求。所以选项AB正确。有可燃气体的实验室不能设吊顶，以免可燃气体在吊顶上方积聚引起火灾；涉及安全风险的实验室门应设置外开，不能内开，以免阻挡逃生。所以选项CD错误，故选AB。 | 3
A,B,C,D | 保证实验室环境整洁卫生的选项是： | [{"optionContent":"物品摆放与卫生状况应有严格的执行的制度"},{"optionContent":"实验室内应无废弃物品，不放无关物品"},{"optionContent":"应限制无关物品进入实验室"},{"optionContent":"严禁利用实验室电源对电动车充电。"}] | 建立完善的实验室卫生管理制度，并严格执行；实验室内物品摆放应整洁有序，无废弃物品，不放无关物品；不准在实验室睡觉过夜；应严格限制无关物品（如电器、自行车、电动车等）进入实验室，尤其应严禁利用实验室电源对电动车进行充电。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
B,C,D | 危险实验室配备急救药品正确的是： | [{"optionContent":"药品箱上锁防止被盗"},{"optionContent":"放置于醒目位置并有标识"},{"optionContent":"定期检查和补充药品，并做记录"},{"optionContent":"确保药品品种能满足紧急使用的需要"}] | 实验室内急救药品箱不能上锁，以免紧急时不能取出；急救药品箱应被放置于显著位置并有明显标识，以方便取用。定期检查和补充药品，确保药品种类完备、质量合格。能满足紧急使用的需求。检查和补充药品后应做好记录 | 3
A,B,C,D | 符合实验室台面卫生整洁要求的是： | [{"optionContent":"实验设备、试剂、物品摆放整齐"},{"optionContent":"实验结束后，将实验设备、试剂、物品回归原位"},{"optionContent":"实验台面卫生打扫干净，实验台面整洁"},{"optionContent":"未使用完的化学品及时存放在专用暂存柜或仓库"}] | 选项ABCD都符合实验台面卫生整洁要求，所以选项ABCD，正确故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 属于实验室禁止行为的是： | [{"optionContent":"将实验室作为宿舍过夜"},{"optionContent":"在实验室吸烟"},{"optionContent":"在实验室烧煮食物，饮食"},{"optionContent":"在实验室使用可燃蚊香"}] | 实验人员不能将实验室作为休息区或“宿舍”，除实验需要外，不准在实验室内过夜。严禁在实验室内进行烧煮食物、进食等生活行为，以免发生误服中毒事件；严禁在实验室内吸烟，以免引发火灾、爆炸等事故；为避免火灾的发生，不准在实验室内使用可燃性蚊香。所以选项ABCD，故选ABCD。 | 3
A,B,C,D | 实验场所环境的具体安全要求包括： | [{"optionContent":"实验场所具备合理的安全空间布局并应张贴安全信息牌"},{"optionContent":"实验室消防通道通畅，建筑装修符合消防安全要求，所有房间均配有应急备用钥匙"},{"optionContent":"实验室设备需做好震动减震，电磁屏蔽和噪音降噪"},{"optionContent":"实验室水、电、气管线布局合理，安装施工符合规范"}] | 实验场所环境符合安全要求，是实验室安全的基础。4个选项均属于实验场所环境的安全要求。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3