## Sheet1
questionAnswer | questionContent | optionContent | questionExplain | questionType
1 | 实验楼主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）要有足够的紧急照明灯，且功能正常，并设置有效标识指示逃生方向。 |  | 特别是在紧急情况下，如火灾等，保证逃生路径有走的照明和指示标识至关重要。这样可确保在紧急情况下，人员能够迅速、准确地找到逃生出口，减少因视线不清或方向不明而导致的恐慌和混乱，从而提高逃生的效率和安全性。故正确。 | 1
1 | 隔离灭火法是将可燃物与引火源或氧气隔离开来，可防止火势继续扩大。 |  | 这种方法利用了燃烧的三个必备条件：可燃物、助燃物（通常是氧气）和着火源。通过阻断其中一个条件，燃烧就会终止。故正确。 | 1
1 | 应急喷淋与洗眼装置应接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度8~10厘米），水流畅通平稳，切忌不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置。 |  | 叙述符合应急喷淋与洗眼装置安装规范。故正确。 | 1
1 | 安全疏散设施主要有：安全出口、疏散楼梯、疏散走道、消防电梯、火灾事故照明和疏散指示标志。 |  | 安全疏散设施主要有：安全出口、疏散楼梯、疏散走道、消防电梯、火灾事故照明和疏散指示标志。这些设施共同构成了建筑物的安全疏散系统，确保在紧急情况下，人员能够迅速、安全地疏散到安全区域。故正确。 | 1
1 | 涉及危险源的重点场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理，监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间不少于30天。 |  | 叙述门禁监控的管理要求。故正确。 | 1
1 | 实验室须配备合适的消防设施，并定期开展使用训练。 |  | 实验室必须配备合适的消防设施，并定期开展使用训练，以确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。故正确。 | 1
1 | 实验室应配备相应的消防器材，实验室工作人员要熟悉其存放位置及使用方法，并掌握有关的灭火知识。 |  | 实验室配备相应的消防器材，工作人员熟悉其存放位置及使用方法并掌握有关灭火知识，是确保实验室安全的重要措施之一。故正确。 | 1
2 | 有“严禁烟火”警示牌大楼和实验室，可不必配置必要消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施和有明显标志。 |  | 有“严禁烟火”警示牌的大楼和实验室，不可以不必配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施。这是基于对安全和法规的考虑。故正确。 | 1
1 | 当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向迅速离开火场。 |  | 当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向迅速离开火场是正确的。 疏散指示标志和安全出口是火灾发生时引导人员安全撤离的重要设施。沿着这些标志和方向撤离可以确保人员快速、有序地离开火场，减少伤亡和财产损失。故正确。 | 1
1 | 火灾对实验室构成的威胁最为严重，最为直接。应加强对火灾三要素（易燃物、助燃物、点火源）的控制。 |  | 火灾对实验室构成的威胁确实是最为严重和最为直接的。‌因此，应加强对火灾三要素（易燃物、助燃物、点火源）的控制是非常必要的。故正确。 | 1
2 | 干粉灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 |  | 干粉灭火剂不是扑救精密仪器火灾的最佳选择。由于干粉颗粒微细，有可能渗入仪器内部，对精密仪器造成磨损，甚至无法预料的损害。扑救精密仪器应使用二氧化碳灭火器。故正确。 | 1
1 | 有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时，必须采用有防爆措施的电动工具。 |  | 在上述场所中，极易引发爆炸，因此，要使用有防保措施的电动工具。故正确。 | 1
1 | 当电气设备发生火灾后，如果可能应当先断电后灭火。 |  | 这是正确的做法，因为电气设备在燃烧时可能会带有电，直接用水灭火可能会导致电流通过水流传导，造成触电危险。故正确。 | 1
2 | 同学发现宿舍楼的电闸箱起火，可以用楼内的消火栓灭火。 |  | 电闸箱起火时使用消火栓灭火是错误的做法。电闸箱起火时，使用消火栓可能会导致电流通过水流引发更大的危险，甚至可能造成触电事故。正确的做法是使用‌干粉类灭火器进行灭火。故错误。 | 1
1 | 在扑灭电气火灾的明火时，用气体灭火器扑灭。 |  | 在扑灭电气火灾的明火时，用气体灭火器扑灭是正确的选择。‌ 气体灭火器适用于扑灭电气火灾，因为它们不会导电，可以在带电设备上使用，避免触电风险。故正确。 | 1
1 | 使用手提灭火器时，拨掉保险销，握住胶管前端，对准燃烧物根部用力压下压把，灭火剂喷出，左右扫射，就可灭火。 |  | 手提式灭火器的使用方法正确，正确的操作对于有效地控制火势至关重要。故正确。 | 1
1 | 若宿舍门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾 等堵塞门缝，在室内等待救援。 |  | 若宿舍门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾 等堵塞门缝，在室内等待救援。故正确。 | 1
2 | 电气设备着火，首先必须采取的措施是灭火。 |  | 电气设备着火时，首先必须采取的措施是切断电源‌。切断电源可以防止电流通过燃烧的物体产生更大的火灾或触电危险。故错误 | 1
2 | 身上着火被熄灭后，应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。 |  | 身上着火被熄灭后，不应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。‌立即脱下衣物可能会导致皮肤二次受伤，因为衣物与皮肤粘连，强行脱下可能会加重皮肤损伤。故错误。‌ | 1
B | 火灾中对人员威胁最大的是： | [{"optionContent":"火"},{"optionContent":"烟气"},{"optionContent":"可燃物"},{"optionContent":"高温"}] | 火灾中对人员威胁最大的是烟气和有害气体，浓烟吸入人体会导致昏厥或窒息，同时眼睛会因烟的刺痛而睁不开。通常发生火灾时,多数人是由于烟熏致死。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 实验室火灾报警电铃响时，应当： | [{"optionContent":"立即停止实验，按照紧急预案迅速离开实验室"},{"optionContent":"坚持做完实验后再离开"},{"optionContent":"出去了解情况后再决定"},{"optionContent":"打电话求救"}] | 实验室火灾报警电铃响时，应当立即停止实验，按照紧急预案迅速离开实验室。原因是，实验室火灾报警电铃响时，说明可能发生了火灾或其他紧急情况。此时继续实验或出去了解情况都会增加危险性。立即停止实验并迅速离开实验室是确保人员安全的最有效措施。根据紧急预案迅速撤离可以最大限度地减少伤害和损失。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
B | 电脑着火了，应： | [{"optionContent":"迅速往电脑上泼水灭火"},{"optionContent":"拔掉电源后用湿棉被盖住电脑"},{"optionContent":"马上拨打火警电话，请消防队来灭火"},{"optionContent":"先用棉被盖住电脑后拔电源"}] | 电脑着火时，应立即拔掉电源插头或关闭电源总开关，这是为了防止电流继续流通，减少火灾蔓延的风险。接下来，使用湿棉被或其他厚重的物品覆盖电脑，可以防止毒烟的蔓延，并且在一定程度上保护现场人员安全。电脑着火了不能直接用泼水的办法进行灭火，未关闭电源泼水可能引起触电。一个电器着火不宜打火警电话。电脑着火时，应拔掉电源后用湿棉被盖住电脑，不可先用棉被盖住电脑后拔电源。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
C | 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的（ ）喷射。 | [{"optionContent":"上部"},{"optionContent":"中部"},{"optionContent":"根部"},{"optionContent":"中上部"}] | 使用灭火器扑救火灾时，要对准火焰的根部喷射。火焰根部是火的起源点，只有扑灭根部才能使可燃物与空气隔开，才能做到快速灭火。所以选项C正确，选项ABD错误。故选C。 | 2
B | 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护检查，应多长时间启动1次？ | [{"optionContent":"1天"},{"optionContent":"1周"},{"optionContent":"1月"},{"optionContent":"1年"}] | 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护检查，国标GB/T38144.2-2019 规定，应急喷淋与洗眼装置至少每周检查维护一次；每周擦拭洗眼喷头，无锈水脏水。所以选项B正确，选项B错误，故选B。 | 2
C | 实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是 | [{"optionContent":"浅表的小面积灼伤，以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛"},{"optionContent":"以生理食盐水擦拭（勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住）"},{"optionContent":"若有水泡可自行刺破"},{"optionContent":"大面积的灼伤，应紧急送至医院"}] | 实验过程中发生烧烫(灼)伤，错误的处理方法是若有水泡可自行刺破。在实验过程中发生烧烫(灼)伤时，正确的处理方法是：对于浅表的小面积灼伤，应以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛。若有水泡，不应自行刺破，以免引起感染。大面积的灼伤应紧急送至医院处理。切勿以药膏、牙膏、酱油等涂抹伤口或用纱布盖住，以免影响伤口处理。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
B | 灭火及逃生注意事项中错误的是： | [{"optionContent":"若火势较小，可使用灭火器灭火"},{"optionContent":"火势较大，火势蔓延，需等待消防人员救护"},{"optionContent":"若无法逃离，进入相对安全的房间避难"},{"optionContent":"火焰烧伤应尽快灭火，脱去燃烧衣物，就地翻滚"}] | 选项A若火势较小，可使用灭火器灭火，说法正确，选项A为错误答案。选项B火势较大，火势蔓延，需等待消防人员救护，是错误的，第一时间需要紧急逃生。所以选项B错误。选项C若无法逃离，进入相对安全的房间避难，说法正确，为错误答案 。选项D火焰烧伤应尽快灭火，脱去燃烧衣物，就地翻滚说法正确，为错误答案，故选B。 | 2
C | 水基灭火器不能用于扑救（ ）火灾。 | [{"optionContent":"塑料"},{"optionContent":"汽油"},{"optionContent":"金属钠"},{"optionContent":"电器设备"}] | 水基型灭火器不能用与金属钠的火灾，金属钠的化学性质很活泼，能与水、氧气等发生化学反应，水基型灭火器含水。水基型灭火器可用于塑料、易燃液体（汽油）、电器火灾。所以选项ABD错误，选项C正确，故选C。 | 2
B | 火灾发生时，湿毛巾折叠8层为宜，其烟雾浓度消除率可达： | [{"optionContent":"40%"},{"optionContent":"60%"},{"optionContent":"80%"},{"optionContent":"95%\t"}] | 火灾发生时，湿毛巾折叠8层的烟雾浓度消除率可达60%。折叠8层湿毛巾的除烟效果主要得益于其过滤和吸附有害微尘粒的能力。湿毛巾可以有效地吸附过滤有害微尘粒，减少烟雾对人体的危害。此外，湿毛巾还能降低吸入空气的温度，防止呼吸道被灼伤。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
C | 当遇到火灾时，要迅速向（ ）逃生。 | [{"optionContent":"着火相反的方向"},{"optionContent":"人员多的方向"},{"optionContent":"安全出口的方向"},{"optionContent":"楼梯口的方向"}] | 当遇到火灾时，要迅速向安全出口的方向逃生。着火相反的方向、人员多的方向、楼梯口的方向不一定是安全出口的方向。所以选项ABD错误，选项C正确，故选C。 | 2
A | 扑救易燃液体火灾时，应用哪种方法？ | [{"optionContent":"用灭火器"},{"optionContent":"用水泼"},{"optionContent":"扑打"},{"optionContent":"以上都可以\t"}] | 扑救易燃液体火灾时，应使用灭火器。不同类型的灭火器有不同的适用范围和使用方法。例如，干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾；二氧化碳灭火器则适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，常应用于实验室、计算机房等对精密电子仪器要求较高的场所。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
D | 干粉灭火器适用于： | [{"optionContent":"电器起火"},{"optionContent":"可燃气体起火"},{"optionContent":"有机溶剂起火"},{"optionContent":"以上都是"}] | 干粉灭火器适用于扑救石油和有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电器火灾。所以选项ABC都正确，选项D以上都是，故选D。 | 2
A | 关于灭火设备配置错误的是： | [{"optionContent":"大型仪器室应配备干粉灭火器"},{"optionContent":"有机化学实验室应配备消防沙"},{"optionContent":"灭火器应放置在实验室出口醒目位置"},{"optionContent":"灭火毯披在身上可用于火灾逃生"}] | 大型仪器室不能配备干粉灭火器，应配备二氧化碳灭火器或七氟丙烷灭火器（气体灭火器不对精密仪器造成污染和损害）。有机化学实验室应配备消防沙，灭火器应放置在实验室出口醒目位置，灭火毯披在身上可用于火灾逃生，符合灭火设备使用规定。所以选项A灭火设备配置错误，选项BCD灭火设备配置正确，故选A。 | 2
C | 扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材？ | [{"optionContent":"二氧化碳灭火器"},{"optionContent":"干粉灭火器"},{"optionContent":"水基灭火器"},{"optionContent":"灭火砂"}] | 扑灭电器火灾不宜使用水基灭火器。水基灭火器由于其灭火药液具有导电性，使用过程中可能会触电。在扑灭电器火灾时，推荐使用二氧化碳灭火器和干粉灭火器。这两种灭火器不导电，可以在电气环境中安全使用。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
B | 在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？ | [{"optionContent":"乘坐电梯"},{"optionContent":"用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离"},{"optionContent":"跳楼逃生"},{"optionContent":"跑到楼顶呼救"}] | 在火灾初发阶段，用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离，不能乘坐电梯、跳楼逃生，跑到楼顶呼救不可取。火灾逃生时，应观察“紧急出口”“安全通道”“安全出口”等标识牌、逃生箭头指示方向、事故应急照明灯等，按照逃生路线撤离逃生。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
C | 实验室配置合格灭火器，说法错误的是： | [{"optionContent":"灭火器配置种类应正确"},{"optionContent":"合格灭火器的压力指针应在绿色区域"},{"optionContent":"合格灭火器的压力指针应在红色区域"},{"optionContent":"启用后的灭火器应立即更换"}] | 灭火器的压力指针应在红色区域表示灭火器压力不足，为不合格灭火器，合格灭火器的压力指针应在绿色区域。灭火器配置应根据燃烧物的性质和使用现场选择合适的灭火器类型。对启用的灭火器必须及时更换。所以选项C说法错误，选项ABD说法正确，故选C。 | 2
A | 身上着火，最好的做法是： | [{"optionContent":"就地打滚或用水冲"},{"optionContent":"奔跑"},{"optionContent":"大声呼救"},{"optionContent":"边跑边脱衣服"}] | 身上着火时，最好的做法是：选项A.就地打滚或用水冲。这种方法可以有效扑灭身上的火焰，避免火势蔓延。选项B.大声呼救：虽然重要，但在身上着火时，首先需要做的是尽快扑灭火源，呼救可以在火源被控制后再进行。选项D.边跑边脱衣服：这种方法不仅不能扑灭火源，还可能因为衣物摩擦而使火势加大。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
B | 被火困在室内，如何逃生？ | [{"optionContent":"跳楼"},{"optionContent":"到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生"},{"optionContent":"躲到床下，等待救援"},{"optionContent":"打开门，冲出去"}] | 被火困在室内，到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
D | 下列不影响紧急逃生疏散的是： | [{"optionContent":"实验楼逃生通道上有少量的疏散指示标识"},{"optionContent":"实验楼内未张贴逃生疏散路线图"},{"optionContent":"逃生通道上未配备足够的紧急照明灯"},{"optionContent":"实验楼张贴有醒目易懂逃生路线图"}] | 在实验楼的显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，该路线图应包括当前位置、逃生路线指示及出口等信息。选项A实验楼逃生通道上有少量的疏散指示标识，未张贴逃生疏散路线图，不能满足逃生需要。所以选项AB错误。实验楼的主要逃生路径上应有足够的紧急照明灯和灯光疏散指示标志，紧急照明灯缺失可能严重影响到火灾发生时的应急疏散和救援。所以选项C错误。选项D实验楼张贴醒目易懂逃生路线图，所以选项D正确，故选D。 | 2
B | 下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素？ | [{"optionContent":"混合物的温度、压力"},{"optionContent":"混合物的多少"},{"optionContent":"混合物的含氧量"},{"optionContent":"容器的大小"}] | 混合物爆炸极限是指可燃物质（如可燃气体、蒸气和粉尘）与空气（或氧气）在一定浓度范围内均匀混合，形成预混气，遇着火源才会发生爆炸的浓度范围。影响混合物爆炸极限的因素不包括混合物的多少。影响爆炸极限的主要因素包括混合物的温度、压力、含氧量和容器的大小。温度升高会使爆炸极限范围扩大，因为分子内能增加，使原来不燃的混合物变得可燃。压力增大也会使爆炸极限范围扩大，因为分子间距离更近，碰撞几率增加，燃烧反应更易进行。含氧量增加会使爆炸极限范围扩大，尤其是上限提高更多。容器的大小和材质也会影响爆炸极限，容器直径越小，爆炸极限范围越小，直径小到一定程度时，火焰无法通过而被熄灭。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 在室外灭火时，应站在（ ）位置。 | [{"optionContent":"上风"},{"optionContent":"下风"},{"optionContent":"侧风"},{"optionContent":"随便哪里"}] | 室外灭火应站在上风向。用灭火器进行灭火的最佳位置是距离起火点3～5米的上风位置。上风位是相对下风位来说的，对于两个位置，风先从哪个位置经过就是上风位。下风向指风向的下方，也就是风的运动方向就是下风向。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
A | 门禁和监控系统存在隐患的是： | [{"optionContent":"监控系统未与学校安保监控系统相连"},{"optionContent":"门禁系统有断电应急预案"},{"optionContent":"监控系统视频记录时间为30天"},{"optionContent":"断电后电子门禁系统处于开启状态"}] | 实验室监控系统应与学校安保系统相连，监控系统运转正常，视频记录存储时间不少于30 天。应有断电应急预案，如果遇火灾事故或毒气蔓延而停电，则电子门禁系统应是开启状态，或有备用机械钥匙，由内向外方便打开，不影响应急逃离。所以选项A存在安全隐患，选项BCD符合规定，不存在安全隐患，故选A。 | 2
D | 下列选项中属于防爆的措施有： | [{"optionContent":"防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏"},{"optionContent":"控制可燃物形成爆炸性混合物"},{"optionContent":"消除火源、安装检测和报警装置"},{"optionContent":"以上都是"}] | 下列选项中属于防爆的措施有：选项A. 控制可燃物形成爆炸性混合物：通过降低可燃气体、蒸汽和粉尘在空气中的浓度，防止形成爆炸性混合物。B. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏：采取措施防止化学品泄漏，避免危险物质发生燃烧爆炸事故‌C. 消除火源、 安装检测和报警装置：通过隔离火源、控温、接地、避雷等措施，防止可燃物遇明火或温度增高而起火。通过安装检测和报警装置，及时发现和处理可能引发爆炸的情况。选项D以上都是，故选D。 | 2
B | 火灾初起阶段是扑救火灾（ ）的阶段。 | [{"optionContent":"最不利"},{"optionContent":"最有利"},{"optionContent":"较不利"},{"optionContent":"较有利"}] | 火灾初期阶段是扑救火灾的最有利阶段。初期阶段的一般火灾，燃烧面积不大，火焰不高，热辐射不强，烟气流动缓慢，燃烧速度不快，是扑救火灾最有利的阶段。在火灾初期阶段及时发现并控制火势，火灾损失就会大大降低。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
C | 当实验室电器发生火灾，在找不到灭火器的情况下首先要： | [{"optionContent":"用水扑救"},{"optionContent":"用灭火毯覆盖"},{"optionContent":"切断电源"},{"optionContent":"用沙子覆盖"}] | 当实验室电器发生火灾，首先切断电源。所以选项A正确，选项ABD错误。故选C。 | 2
C | 窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大，其主要工具是？ | [{"optionContent":"砂子"},{"optionContent":"水"},{"optionContent":"二氧化碳灭火器"},{"optionContent":"干粉灭火器"}] | 窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大的一种灭火方法。其主要工具是二氧化碳灭火器。这种灭火方法通过阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
D | 下列哪种物质的火灾可以用水扑灭： | [{"optionContent":"油类起火"},{"optionContent":"酒精起火"},{"optionContent":"电器起火"},{"optionContent":"棉被起火"}] | 油类、酒精等易燃液体火灾不可用水灭火，选择干粉灭火器、消防沙等适用于B类火灾的灭火设备。电器起火不宜选择用水灭火，未切断电源，用水灭火容易造成触电。木材、棉、吗、干草等固体物质的火灾可用水灭火。所以选项ABC错误，选项D正确，故选D。 | 2
A | 如果睡觉时被烟火呛醒，正确的做法是： | [{"optionContent":"寻找逃生通道"},{"optionContent":"往床底下钻"},{"optionContent":"躲到床下，等待救援"},{"optionContent":"穿好衣服再走"}] | 如果睡觉时被烟火呛醒，应该寻找逃生通道，迅速逃生。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 在火灾逃生方法中，以下不正确的是： | [{"optionContent":"用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子"},{"optionContent":"弯着身子快速跑到安全地点"},{"optionContent":"躲在桌底下，等待消防人员救援"},{"optionContent":"马上从最近的消防通道跑到安全地点"}] | 在火灾逃生方法中，不正确的选项是C.躲在桌底下，等待消防人员救援。正确的做法包括：选项A用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子：这样可以减少吸入有毒烟气的风险。选项B.弯着身子快速跑到安全地点：这样可以减少吸入烟气的可能性。选项C.躲在床底下，等待消防人员救援：这种做法不仅增加了被救援的难度，而且在火势蔓延时，床底可能不是一个安全的避难所。选项D.马上从最近的消防通道跑到安全地点，是正确的做法。 | 2
B | 当打开房门闻到燃气气味时，为防止引起火灾，要迅速： | [{"optionContent":"查找燃气灶漏气部位"},{"optionContent":"打开门窗通风"},{"optionContent":"立刻打电话给燃气公司"},{"optionContent":"开门逃跑"}] | 当打开房门闻到燃气气味时，首先开窗通风，切忌在现场打电话。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A | 实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？ | [{"optionContent":"沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门"},{"optionContent":"打开实验室门后不用随手关门"},{"optionContent":"从楼上向楼下外逃时可以乘电梯"},{"optionContent":"在实验室内等待救援"}] | 选项A.沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门，正确。实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以避免被大量浓烟熏倒。选项B.打开实验室门后不用随手关门，错误。打开实验室门一定要随手关门，防止浓烟进入逃生通道。选项C.不可以乘电梯，发生火灾时，人们首先会切断电梯供电电源，电梯也就不能运行了；电梯井道从大楼的底层直通到最高层，相当于一个大烟囱，一旦楼房失火，烟雾会向电梯井道内窜，电梯轿厢并非密不透风，浓烟很容易进入，最终可令人窒息。选项D.在实验室内等待救援：在实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，不应在实验室内等待救援，应迅速采取行动离开现场。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 以高压二氧化碳气体或氮气作为动力，喷射干粉灭火剂灭火，对燃烧有化学抑制、窒息及冷却等作用的灭火器是： | [{"optionContent":"水基灭火器"},{"optionContent":"七氟丙烷灭火器"},{"optionContent":"干粉灭火器"},{"optionContent":"二氧化碳灭火器"}] | 以高压二氧化碳气体或氮气作为动力，喷射干粉灭火剂灭火，对燃烧有化学抑制、窒息及冷却等作用的灭火器是干粉灭火器。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
C | 火场逃生的原则是： | [{"optionContent":"抢救国家财产为上"},{"optionContent":"先带上日后生活必需钱财要紧"},{"optionContent":"安全撤离、救助结合"},{"optionContent":"逃命要紧"}] | 火场逃生的原则是安全撤离，救助结合。生命至上，不要因为抢救财产、带上钱财影响逃生。所以选项C正确，选项ABD错误，故选C。 | 2
A | 火灾发展都有一个从小到大、逐步发展直至熄灭的过程，这个过程一般分为初期、发展、猛烈、下降和熄灭五个阶段。其中（ ）阶段是扑灭火灾的最佳阶段，应力争将火灾扑灭在此阶段？ | [{"optionContent":"初期"},{"optionContent":"发展"},{"optionContent":"猛烈"},{"optionContent":"下降"}] | 初期阶段是火灾发生的最初阶段，火源刚刚形成，燃烧面积不大，烟气流动速度较慢，火焰辐射出的能量还不多。这个阶段是灭火的最有利时机，也是人员安全疏散的最有利时段。初起阶段是扑救火灾的最佳阶段，灭火扑救的过 程中，要抓紧时机，正确运用灭火原理，有效控制火势，力争将火灾扑灭在此阶段。所以选项A正确，选项BCD错误，故选A。 | 2
C | 身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的： | [{"optionContent":"就地打滚"},{"optionContent":"用厚重衣物覆盖压灭火苗"},{"optionContent":"迎风快跑"},{"optionContent":"凉水冲或跳入水中"}] | 身上着火时，不能迎风快跑，这样会使得火焰得到更多的氧气适得其反。就地打滚、用厚重衣物覆盖，可减少受氧面积，阻隔与氧气接触，从而快速熄灭火。如有水灭火条件，用凉水冲或跳入水中也是灭火的好方法。所以选项ABD方法正确，选项C方法错误，故选C。 | 2
D | 下列属于实验室应急设备的是： | [{"optionContent":"喷淋装置"},{"optionContent":"洗眼装置"},{"optionContent":"急救药箱"},{"optionContent":"以上都是"}] | 喷淋装置、洗眼装置和急救药箱都属于应急设备，选项D以上都是，故选D。 | 2
B | 发生电气火灾后，首先应该采取的第一条措施是： | [{"optionContent":"打电话报警"},{"optionContent":"切断电源"},{"optionContent":"扑灭明火"},{"optionContent":"保护现场，分析火因，以便采取措施，杜绝隐患"}] | 在使用电气设备时，如果发生火灾，应首先关闭电源，然后使用干粉灭火器进行灭火。所以选项B正确，选项ACD错误，故选B。 | 2
A,B | 下列关于灭火器的说法正确的有： | [{"optionContent":"大型精密仪器室应配备二氧化碳灭火器"},{"optionContent":"压力指针在红色区域时应及时更换"},{"optionContent":"压力指针在绿色区域时应及时更换"},{"optionContent":"启用后的灭火器可不更换"}] | 由于二氧化碳灭火器是气体灭火，不会造成二次污染，用它来扑灭精密仪器、文物档案火灾、灭火效率比二氧化碳高四倍多，灭火后不留痕迹。因此，二氧化碳灭火器是扑救精密仪器火灾的最佳选择。所以选项A正确。灭火器压力指针在红色区域时，说明灭火器压力不够，应及时更换。所以选项B正确。压力指针在绿色区域时，灭火器压力正常，不用更换。启用后的灭火器应立即更换。选项CD错误。故选AB。 | 3
A,B | 下列关于重点实验场所的门禁监控说法错误的是： | [{"optionContent":"视频记录的存储时间保持1周左右"},{"optionContent":"只需对重点区域监控"},{"optionContent":"重点场所监控应与学校安保监控系统相连"},{"optionContent":"有专人管理门禁"}] | 监控视频记录存储时间不少于30 天，视频记录应保持1周左右，说法错误。所以选项A正确。只对重点区域进行监控，说法错误，应对重点场所进行全面监控。所以选项B正。有专人管理重点场所门禁，重点场所监控应与学校安保监控系统相连，说法正确。所以选项CD答案错误。故选AB。 | 3
B,C,D | 高层建筑发生火灾时，人员不能通过（ ）渠道逃生。 | [{"optionContent":"疏散楼梯"},{"optionContent":"普通电梯"},{"optionContent":"跳楼"},{"optionContent":"货梯"}] | 高层建筑发生火灾时，人员不能通过普通电梯、跳楼、货梯等渠道逃生，可通过疏散楼梯逃生。故选BCD。 | 3
B,D | 消防工作贯彻（ ）的方针，准确阐述了“防”和“消”的辩证关系。 | [{"optionContent":"安全第一"},{"optionContent":"预防为主"},{"optionContent":"综合治理"},{"optionContent":"防消结合"}] | 《中华人民共和国消防法》第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针。所以选项BD正确，选项AC错误，故选BD。 | 3
A,B,D | 根据燃烧基本理论，只要防止形成燃烧条件，或避免燃烧条件同时存在并相互作用，就可以达到防火的目的。其防火原理包括。 | [{"optionContent":"控制可燃物"},{"optionContent":"消除引火源"},{"optionContent":"阻止火势蔓延"},{"optionContent":"隔绝空气"}] | 火灾形成的三个条件是可燃物、助燃物和着火源，只有在三个条件同时具备的情况下，可燃物质才能发生燃烧。防火的原理包括控制可燃物、消除引火源、隔绝空气（助燃物氧气）。所以选项ABD正确，选项C错误，故选ABD。 | 3
A,B,C,D | 按充装的灭火剂类型不同，手提式灭火器可分为： | [{"optionContent":"水基型（清水、泡沫）灭火器"},{"optionContent":"干粉（ABC和BC类）灭火器"},{"optionContent":"洁净气体（六氟丙烷）灭火器"},{"optionContent":"二氧化碳灭火器"}] | 按充装的灭火剂类型不同，手提式灭火器可分为水基型灭火器、干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器。所以选项ABCD正确，故选ABCD。 | 3
B,C | 室内消火栓是扑救建筑室内火灾的主要设施，通常安装在消火栓箱内，与（ ）器材配套使用，是最常见的消防设施之一。 | [{"optionContent":"消火栓扳手"},{"optionContent":"消防水带"},{"optionContent":"消防水枪"},{"optionContent":"消防水泵"}] | 室内消火栓与消防水带、消防水枪，配套使用。所以选项BC正确，AD错误。 | 3
B,D | 被火困在高楼室内应： | [{"optionContent":"跳楼逃生"},{"optionContent":"到窗口或阳台挥动物品求救"},{"optionContent":"躲到床下"},{"optionContent":"用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生"}] | 被火困在高楼室内时，最核心的应对策略是保持冷静，判断火情，选择合适的逃生路线。当着火层的走廊、楼梯被烟火封锁时，到窗户或阳台挥动物品逃生。如果利用楼梯走廊逃生不可行，则用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生。被火困在高楼室内不应跳楼逃生，跳楼不仅风险极高，可能导致严重伤害甚至死亡。此外，切记不可钻到床底下、衣柜内或阁楼上躲避火焰或烟雾。所以选项AC错误，选项BD正确，故选BD。 | 3
A,B,D | 物质燃烧必须同时具备的条件是： | [{"optionContent":"着火源"},{"optionContent":"助燃物"},{"optionContent":"温度"},{"optionContent":"可燃物"}] | 物质燃烧必须具备以下三个根本条件：可燃物、助燃物、火源，具备以上三个条件，物质才能燃烧。例如生火炉，只有具备了木材 （可燃物），空气（助燃物），火柴（火源）三个条件，才能使火炉点燃。所以选项ABD正确，选项C错误，故选ABD。 | 3
A,B,C,D | 灭火的基本方法有： | [{"optionContent":"冷却灭火法"},{"optionContent":"隔离灭火法"},{"optionContent":"窒息灭火法"},{"optionContent":"抑制灭火法"}] | 灭火的基本方法有4种：①冷却灭火法：将灭火剂直接喷到燃烧物上，使燃烧物质的温度降低到燃点之下，停止燃烧；②隔离灭火法：将火源处及其周围的可燃物质撤离或隔开，使燃烧因与可燃物隔离而停止。 ③窒息灭火法：阻止空气流入燃烧区或用不燃烧物质冲淡空气，使燃烧物质得不到足够的氧气而熄灭；④抑制灭火法：使灭火剂参与到燃烧反应过程中去，使燃烧过程产生的游离基消失，而形成稳定分子或活性的游离基，从而使燃烧的化学反应中断。所以ABCD选项正确，故选ABCD。 | 3
B,C | 电器起火时，错误的做法为： | [{"optionContent":" 断电灭火"},{"optionContent":"用水扑救"},{"optionContent":"潮湿的衣物捂盖"},{"optionContent":"用二氧化碳灭火器扑灭"}] | 当电器起火时，使用水进行扑救是极其危险的。这是因为电器在起火时，其内部的电路可能仍然带电，用水扑救不仅无法有效灭火，还可能导致触电事故。正确的做法：迅速切断电源，选用不导电的二氧化碳或干粉灭火器进行灭火。所以BC做法错误，为正确答案，选项AD做法正确，为错误答案，故选BC。 | 3